# 石泉水电站计算机监控系统改造

### 一、石泉水电厂计算机监控系统的改造（论文文献综述）

冯伟[1]（2016）在《石泉水电厂机械制动系统应用》文中研究指明针对石泉水电厂机组的机械制动方式采用常规的阀门管路结构,在发电机组高自动化程度运作的时代,制动系统逐渐暴露出自动化程度低、设备老化、制动效率低下等问题。对此现象,我们打算对发电机风闸制动系统控制回路及其管路进行更换改造,我们选取了以CIP31霍尔测速信号和CIP21齿盘测速信号两套可编程微机测速装置,是集测量、显示、输出和控制于一体的高性能转速测量装置。其独特的"三选二"转速测量方式保证了机械制动优越的可靠性,确保了机组安全稳定的运行,值得借鉴。

王聪[2]（2013）在《水电厂监控系统IEC61850信息建模技术研究及应用》文中指出水电厂计算机监控技术经过30多年的发展已经得到广泛的应用,提高了我国水电厂自动化的整体水平,为实现水电厂的“无人值班”（少人值守）运行管理提供了可靠的保障。然而,由于水电厂计算机监控系统、水情水调自动化系统、机组状态监测系统、继电保护、故障录波、大坝监测自动化系统、计量、自动装置等二次系统和一次设备来自不同厂商,系统间缺乏统一标准的通信接口与数据规范,为实现系统互联往往需开发不同的通信协议,导致水电厂各个系统存在相互接口繁多、不同设备互操作性比较低、难以有效实现数据交换共享的缺陷,严重制约了系统综合应用效益的发挥。IEC61850标准体系的颁布和实施为水电厂实现信息资源整合共享与互动,满足智能化高级应用需求奠定了基础,对促进水电厂计算机监控系统的技术进步,向智能化水电厂的发展具有重要的意义。IEC61850标准体系及相关技术首先是针对变电站自动化系统制定的,并已经在智能化变电站得到了成功的应用,随着IEC61850标准将其应用扩展到水电厂、风力发电等领域,IEC61850标准及其技术已经成为电力系统的研究热点。IEC61850标准的核心是面向对象的信息模型和建模技术,基于IEC61850标准构建监控系统信息模型是智能化水电厂建设的关键技术,也是主要技术难点之一。本课题的研究目标是通过研究和分析IEC61850标准体系和信息建模技术,构建一个符合IEC61850标准的水电厂监控系统信息模型,实现水电厂监控系统与智能一体化平台的IEC61850通信,为全面开展水电厂智能化控制系统关键技术研发打好了基础。首先,本论文介绍了IEC61850标准国内外的研究现状,并阐述了IEC61850标准在智能水电厂的应用,同时结合H9000监控系统的发展介绍了我国水电厂计算机监控系统的发展。其次,在对IEC61850标准理论基础并对相关技术分析的基础上,研究了基于IEC61850标准构建水电厂监控系统信息模型的建模原则、信息模型的结构、信息模型的数据类型和信息建模流程。然后,结合H9000监控系统接入白山发电厂智能一体化平台工程,构建了符合IEC61850标准的白山发电厂监控系统信息模型,并介绍了该模型的通信和应用情况。最后,对本文所开展的研究工作进行了总结,并对水电厂监控系统IEC61850建模技术的应用前景进行了展望。

孔德宁,任畅,钟志刚[3]（2010）在《龙滩水电站自动化元器件的优化选型及推广应用》文中指出为保证水轮发电机组的安全稳定运行,自动化元器件的安全性、稳定性和可靠性必须满足现场生产的实际需求。文中详细阐述了龙滩水电站依据主机设备特点而进行的自动化元器件的技术改造,对当前巨型水轮发电机组在自动化元器件设计安装和选型方面有一定的借鉴意义。

瞿富强,张云海,张锡伟,杨启龙,何伟[4]（2008）在《安康水电厂水调自动化系统开发与应用》文中研究说明安康水电厂水库调度自动化系统是一功能强大的综合性自动化系统,其应用涵盖了计算机网络、通讯、数据库的各个方面。本文通过介绍安康水电厂的水库调度自动化系统,对具有Client/Server体系结构的计算机网络系统特点、功能,在水调自动化系统中的应用及各种先进的计算机软件开发手段在安康电厂水库调度自动化系统中的实施进行了详细探讨。

王德宽,王桂平,张毅,李建辉[5]（2008）在《水电厂计算机监控技术三十年回顾与展望》文中研究指明20世纪80年代初至1993年为我所计算机监控技术的研究探索阶段,完成了我国第一套水电厂计算机监控系统,并通过摸索几种不同结构模式的监控系统,取得了宝贵的试点经验。1994年起,国内水电厂兴起"无人值班"（少人值守）热潮,面向网络的H9000分布开放系统应运而生,为众多水电厂"无人值班"（少人值守）创造了条件。2000年进一步推出了高可靠性的H9000 V3.0系统,满足了大型水电厂无人值班的技术要求。随着三峡等以巨型机组特大型电站为特征的水电站的建设,我们又推出了高性能的H9000 V4.0系统,在三峡右岸投入运行后完全满足了运行的要求,登上了水电站计算机监控技术的制高点。文章主要从上述几个方面回顾了中国水科院自动化所成立30年来在水电厂计算机监控领域的发展和变化历程。

刘艳梅[6]（2008）在《基于PLC的水电厂现地控制单元的研究》文中指出水电站监控系统是实现水电站综合自动化的基础,也是实现水电站无人值班（少人值守）的前提条件。随着计算机技术及电子技术的迅速发展和日益成熟,性能先进、运行稳定可靠的电站监控系统得到了广泛的应用。而现地控制单元是水电站计算机监控系统的基础和核心,其性能的好坏直接影响着整个计算机监控系统的工作状况。课题以莲花水电站为研究对象,对水电站的现地控制单元做了介绍。论文分析了我国水电站自动化技术发展的过程。概括性地叙述了该系统的整体设计,详细介绍了现地控制单元的测温单元、调速单元、通讯单元,并使用UNITYPRO的编程软件进行了程序设计。系统采用技术成熟的施耐德系列PLC作为控制器,使用8通道的温度采集模块,通过远程通讯把采集的温度量传送至机组PLC,这种方法1s内完成温度采集,缩短了温度采集时间。机组采用100Mbps快速以太网与上位机通讯,并通过MB+网与现地的其他单元PLC相连接,使网络传输速度得到了提高。系统使用触摸屏作为现地控制单元的人机界面,并根据要实现的功能做了各种画面组态,包括机组开停机控制界面、温度监测界面、故障光字牌等画面。目前改造后的控制系统已经成功投运,实际运行结果证明了该系统能够满足现场实际应用的要求,达到了预期目标。该系统性能优越,并给电站带来了很大的经济效益,为莲花水电站实现真正意义上的“无人值班、少人值守”打下了坚实基础。

毛建生[7]（2008）在《基于GE90-30PLC水电站现地控制的应用研究》文中认为近年来,为了促进小型水电站实现自动化控制,对已建水电站更新技改,进行必要的增容,扩大效益,促进小型水电站的自动化水平的提高。大多数小型水电站采用以常规控制装置与计算机监控相结合的控制方式。由于每个小型水电站的工况、要求不同,使得不同水电站的控制系统有较大的差异。浙江天台桐柏水电站是建于70年代的坑道式水电站,其采用常规设备,运行维护工作量大,安全性能较差。我们用基于GE90-30PLC水电站控制系统进行改造。本文分析的是天台桐柏水电站现地控制系统部分。本文首先分析了国内外水电站控制系统发展概况,简述了水电站控制系统的总体构架、PLC数据采集处理、系统配置。然后,综合目前国内外小型水电站中使用的各种PLC,结合浙江天台桐柏水电站的实际工况,确定现地控制系统由一体化工控机,GE90-30PLC和电量交流采样装置等组成的高性能可编程控制器。依据功能分析,硬件部分实现系统配置结构。软件的实现方面,采用流程方式进行编写,引入了流程指针的方式进行顺序控制,同时在每一步流程中引入流程中断的中继,最终实现水电站现地控制的要求,实现电站无人值班（少人值守）的运行方式。最后本文针对水电站自动化系统的发展趋势进行展望。

刘祥生,易华,何苗[8]（2006）在《万家寨水利枢纽大坝安全监测系统改造设计》文中认为万家寨水利枢纽是黄河中游干流上的大型水利枢纽工程。针对大坝变形、渗流及自动化监测系统存在的问题,对大坝安全监测系统进行了改造设计,内容包括新增和改造变形和渗流监测项目,改造和升级自动化系统软件和硬件。通过改造,万家寨大坝安全监测系统将成为一个项目齐全、先进可靠的安全监测系统。

赵涌,陈光大,陈万亮[9]（2005）在《陡岭子水电站现地控制单元的通信管理》文中指出陡岭子水电站计算机监控系统采用分层分布式开放系统结构。为克服PLC的缺点和不足,以及解决不同厂家的设备采用不同通信规约所带来的不兼容问题,而在现地控制单元引入通讯管理机。使得该系统具有配置灵活、性能优越、扩展性强、可靠性高等特点,同时还改善了现地设备与主网速度不适应的状况。

方杨猛[10]（2005）在《石泉水电厂1号主厂房220V直流系统改造》文中进行了进一步梳理介绍了石泉水电厂1号主厂房220V直流系统改造各阶段的主要工作,对电厂直流系统带电改造有借鉴意义。

### 二、石泉水电厂计算机监控系统的改造（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、石泉水电厂计算机监控系统的改造（论文提纲范文）

#### （2）水电厂监控系统IEC61850信息建模技术研究及应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的背景和研究意义

1.2 IEC61850标准国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 智能化水电厂主要观点

1.4 论文创新点主要内容

1.5 本文研究的主要内容

第二章 水电厂计算机监控系统及其智能化发展趋势

2.1 水电厂计算机监控系统发展概述

2.1.1 起步探索阶段

2.1.2 自主研发、科研试点阶段

2.1.3 推广和“无人值班”(少人值守)试点阶段

2.1.4 巨型机组水电站应用提高阶段

2.2 水电厂计算机监控系统总体结构

2.2.1 系统分层

2.2.2 系统分布

2.2.3 系统冗余

2.2.4 系统开放

2.3 水电厂计算机监控系统功能

2.3.1 数据采集和处理

2.3.2 设备的操作与控制

2.3.3 自动发电控制

2.3.4 自动电压控制

2.3.5 系统诊断

2.3.6 系统数据通信

2.3.7 语音报警

2.3.8 培训仿真

2.4 水电厂监控系绕性能指标

2.4.1 系统集成性

2.4.2 系统开放性

2.4.3 系统实时性

2.4.4 系统可靠性

2.4.5 系统安全性

2.5 水电厂智能化发展趋势

第三章 IEC61850标准及关键技术分析

3.1 IEC61850标准概述

3.1.1 IEC61850标准的内容

3.1.2 IEC61850标准的目标和主旨

3.2 基于IEC61850标准的水电厂结构

3.2.1 过程层

3.2.2 间隔层

3.2.3 站控层

3.3 IEC61850标准的主要特点

3.3.1 分层特点

3.3.2 面向对象的信息建模

3.3.3 信息模型与通信协议独立

3.3.4 操作性

3.4 IEC61850关键技术分析

3.4.1 信息建模技术

3.4.2 基于XML技术的SCL语言

3.4.3 抽象通信服务接口(ACSI)分析

3.4.4 特定通信服务映射(SCSM)分析

3.5 IEC61850标准面向水电厂的特性分析

3.5.1 IEC61850-7-410标准分析

3.5.2 IEC61850标准在水电厂应用的思考

第四章 水电厂监控系统IEC61850信息建模技术研究

4.1 信息模型概述与分析

4.2 水电厂监控系统对象建模技术与对象模型研究

4.3 水电厂监控系统信息模型建模原则

4.4 水电厂监控系统信息模型建模方法

4.4.1 服务器建模

4.4.2 逻辑设备建模

4.4.3 逻辑节点建模

4.4.4 数据对象建模

4.5 水电厂监控系统信息模型建模步骤

4.6 水电厂监控系统信息模型建模实例

第五章 水电厂监控系统信息模型设计与应用

5.1 白山发电厂基本概况

5.2 白山发电厂监控系统信息模型设计

5.2.1 信息模型CID文件结构

5.2.2 信息模型文件Header部分

5.2.3 信息模型文件Communication部分

5.2.4 信息模型文件IED部分

5.2.5 信息模型数据类型DataTypeTemplates部分

5.3 白山发电厂信息模型应用与一体化平台通信

5.3.1 信息一体化平台

5.3.2 白山发电厂信息模型与一体化平台通信

第六章 结论与展望

6.1 本文的主要研究成果

6.2 IEC61850信息建模技术应用前景

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及取得的研究成果

致谢

#### （3）龙滩水电站自动化元器件的优化选型及推广应用（论文提纲范文）

0 引言

1 存在的问题

2 改造选型原则

3 供电系统改造

4 自动化元器件改造及完善内容

4.1 技术供水系统的改造

4.2 液位计的更换和加装

4.3 顶盖液位计的改造

4.4 转速信号器的改造

4.5 滤水器的改造

5 经验及体会

6 结语

#### （6）基于PLC的水电厂现地控制单元的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 研究的目的和意义

1.2 国内外现状

1.2.1 水电厂计算机监控系统的国内外发展现状

1.2.2 水电厂机组现地控制系统的国内外发展现状

1.3 课题来源

1.4 本课题研究的主要内容

2 现地控制单元

2.1 现地控制单元概况

2.2 现地控制单元的结构

2.3 现地控制单元的功能设计

2.4 现地控制单元的硬件配置

2.5 小结

3 测温单元

3.1 莲花水电厂测温单元系统概况

3.2 测温单元的总体方案设计

3.2.1 温度传感器的选择

3.2.2 温度量输入模块

3.2.3 RIO 总线

3.2.4 机组CPU

3.3 程序设计

3.4 安装与调试

3.5 实验结果分析

3.6 小结

4 调速单元

4.1 系统概况及其发展

4.1.1 系统概况

4.1.2 水轮机调速器的发展及现状

4.2 调速器整体方案设计及PLC 选型（含各单元的作用及要求简介）

4.3 调速系统建模及仿真

4.3.1 调速器数学模型建立

4.3.2 系统调试及仿真实验

4.4 小结

5 通讯

5.1 计算机通讯基础

5.2 MB+网

5.3 远程通讯

5.4 以太网TCP/IP 通讯

5.4 小结

6 程序设计

6.1 机组LCU 程序设计

6.1.1 开机控制

6.1.2 停机控制

6.1.3 事故停机

6.2 人机界面的设计

7 总结与评价

7.1 总结

7.2 总体评价

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文

#### （7）基于GE90-30PLC水电站现地控制的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 水电站控制系统的发展概况

1.2.1 国内外发展现状

1.2.2 水电站控制方式的演变

1.2.3 小型水电站计算机监控现状

1.3 本课题来源

1.4 本文研究的目的与意义

1.5 本课题的主要研究内容

第二章 水电站控制系统总体构架

2.1 总体结构

2.1.1 电站主控制层

2.1.2 现地控制单元层

2.2 功能分析

2.2.1 数据采集处理

2.2.2 安全监视和事件报警

2.2.3 控制与调节

2.3 系统配置

2.3.1 现地控制单元配置

2.3.2 监控系统软件配置

2.4 本章小结

第三章 基于 GE90-30的现地控制系统硬件设计

3.1 水轮机调速器

3.1.1 水轮机调节系统

3.1.2 PLC水轮机微机调速器的总体结构

3.1.3 PLC水轮机微机调速器的调节模式

3.1.4 PLC微机调速器的工作状态

3.2 控制设备

3.2.1 机组调速器装置

3.2.2 发电机励磁装置

3.2.3 发电机同期装置

3.2.4 发电机保护装置

3.2.5 水机保护回路

3.3 辅助设备

3.3.1 全厂油处理设备

3.3.2 供电回路

3.3.3 公用 LCU

3.4 抗干扰分析

3.5 本章小结

第四章 基于 GE90-30的现地控制系统软件的实现

4.1 软件设计原则

4.2 机组控制程序设计

4.2.1 机组供油系统流程的设计

4.2.2 机组开机，停机流程设计及编程

4.3 与保护装置通讯设计及编程

4.4 本章小结

第五章 系统运行与评价

5.1 系统运行

5.2 系统评价

第六章 总结与展望

6.1 本论文工作总结

6.2 展望

参考文献

附录1. 开机原程序代码

附录2: 停机原程序代码

致谢

攻读硕士期间发表的学术论文

### 四、石泉水电厂计算机监控系统的改造（论文参考文献）

- [1]石泉水电厂机械制动系统应用[J]. 冯伟. 科技创新与应用, 2016(28)

- [2]水电厂监控系统IEC61850信息建模技术研究及应用[D]. 王聪. 中国水利水电科学研究院, 2013(01)

- [3]龙滩水电站自动化元器件的优化选型及推广应用[J]. 孔德宁,任畅,钟志刚. 水电自动化与大坝监测, 2010(01)

- [4]安康水电厂水调自动化系统开发与应用[A]. 瞿富强,张云海,张锡伟,杨启龙,何伟. 水电站梯级调度及自动控制技术研讨会论文集, 2008

- [5]水电厂计算机监控技术三十年回顾与展望[J]. 王德宽,王桂平,张毅,李建辉. 水电站机电技术, 2008(03)

- [6]基于PLC的水电厂现地控制单元的研究[D]. 刘艳梅. 东北农业大学, 2008(03)

- [7]基于GE90-30PLC水电站现地控制的应用研究[D]. 毛建生. 浙江工业大学, 2008(11)

- [8]万家寨水利枢纽大坝安全监测系统改造设计[J]. 刘祥生,易华,何苗. 大坝与安全, 2006(06)

- [9]陡岭子水电站现地控制单元的通信管理[J]. 赵涌,陈光大,陈万亮. 湖北水力发电, 2005(03)

- [10]石泉水电厂1号主厂房220V直流系统改造[J]. 方杨猛. 西北电力技术, 2005(04)

本文来源: https://www.lw74.cn/article/03e7fde9cc14b1d5a8a0546e.html