# 矿用35kV变电站微机监控系统

### 一、矿用35kV变电所微机监控系统（论文文献综述）

张亚光[1]（2019）在《建庄煤矿电力监控系统研究与应用》文中研究表明煤炭行业对我国能源领域具有极为重要的战略意义,煤矿安全生产更是煤矿最基本的要求。煤矿电网的安全可靠供电对煤矿的安全生产具有重要意义。如何让煤矿监控中心快速查找到故障并及时的予以处理,使故障影响范围最小;如何全面的对井下电网进行监控,提高井下电网的智能化水平,这些对提高煤矿运行的安全性具有重要意义。本文以煤矿电力监控系统为研究对象,通过分析建庄煤矿井下电网的实际状况以及各种电气设备的运行情况,设计了井下电力监控系统。论文主要的研究内容如下:（1）井下电网设备的电气特性的分析。井下电气设备主要有采煤机、通风系统、提升系统、电机车以及水泵,这些电气设备的启停、正常运转和调速会造成电压暂降、冲击电流以及谐波污染等问题,极大影响了电网的安全稳定运行。通过深入分析这些设备的特性,为论文设计监控系统功能提供了基础。（2）建庄煤矿井下电力监控系统的设计。详细分析建庄煤矿井下电网系统的拓扑结构,设计建庄矿电力监控系统及建庄煤矿电力监控系统三大组成部分,对三大部分的构成模块、工作流程以及运行原理给予深入分析。（3）建庄煤矿井下电力监控系统的应用。对系统进行安装与功能调试,分析电力监控系统在建庄矿的应用情况,通过对10kV变电所、35kV变电所、通信以及负荷监控运行状况分析,验证了论文设计的电力监控系统的监控性能及应用效果。（4）建庄煤矿单相接地故障的监控分析。深入分析建庄煤矿电网在发生单相接地故障后的电流特性以及零序网络的结构,并对煤矿电网的线路参数进行建模。论文实现了对单相接地故障的全方位监控,并确保了故障得以及时消除。论文通过对井下电网设备以及供电情况的分析,进而设计出相应的电力监控系统,该系统可实时监控变电所、通信网络以及煤矿负荷,并能对电网的故障信息进行精确监控,为监控人员提供了重要的可视化及数据化的指导。该系统有效的保证煤矿的安全生产,并为智能化矿山建设提供有力保障。

长孙佳庆[2]（2019）在《煤矿井下电力监控系统研究》文中研究表明近年来我国煤炭行业发展迅速,井下机电设备随之不断进行升级改造,对煤矿供电系统要求也更为严格。由于煤矿井下环境复杂,设备受环境及操作人员技术水平影响,容易发生漏电、短路等故障,进而引起“越级跳闸”等问题。因此,研究煤矿井下电力监控系统对提高生产效率与减少人员伤亡有研究价值和现实意义。本文通过研究煤矿电力监控保护技术,有针对性的对煤矿电力监控系统进行设计,解决了煤矿供电系统越级跳闸问题。在分析煤矿电力监控系统国内外研究现状的基础上,对煤矿供电网络的特点进行重点剖析。根据煤矿供电系统自身层级多,设备环境复杂等特点,对井下出现的各类越级跳闸原因进行分析,并重点研究了防越级跳闸保护技术。对分布式区域保护技术、分站集中控制保护技术、通信级联闭锁保护技术、光纤纵差保护技术等进行了分析和比较,根据文家坡煤矿电力监控系统的特点,将光纤纵差保护技术作为解决方法。本文根据实际需求对煤矿电力监控系统进行设计,确定主站硬件和软件设计的具体任务与流程。并且以DSP和ARM S3C2510为核心设计了煤矿电力监控系统分站,以STM32F207为核心对防越级跳闸闭锁保护控制器进行设计;软件部分对主程序、中断程序、通信接口程序等进行设计,并且在防越级跳闸方法的基础上设计了防越级跳闸闭锁保护控制器的软件部分。以文家坡煤矿电力监控系统为例,分析了供电系统的技术现状,对煤矿井下电力监控系统进行了测试与运行。经验证,该系统运行稳定且安全性高。本文通过对文家坡煤矿电力监控系统以及防越级跳闸保护技术的研究,可以有效地保护煤矿供电网络的安全,对越级跳闸提出行之有效的避免方法,一定程度上解决了煤矿井下设备出项故障后造成大面积影响情况的发生。

梁云峰[3]（2015）在《纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用》文中研究表明稳定可靠的电力监控系统在煤矿的应用,可以提升煤矿供电管理水平,推进现代化矿井的信息化建设。针对目前国内一些煤矿电力监控系统响应速度慢、稳定性不高、对馈电开关控制功能不完善等问题,设计将纳林河二号矿井电力监控系统纳入矿井工业自动化系统,统一进行软硬件平台的建设,使用1000M工业控制环网作为信息传输介质;通过对矿井供电系统的优化设计,为实现系统简单、控制可靠、维护方便的电力监控系统奠定基础;通过对防爆开关智能型综合保护器的选型,统一了RS-485总线通讯协议的接口,解决了电力监控分站与变电所内高低压隔爆开关、移变、照明综保等设备信息传输问题,实现了对井下高低压配电装置的远程控制功能;通过对国内电力监控分站的研究,设计选型具有6路485RTU接口的电力监控分站,并通过485端口的合理分配,使每路485RTU接口接入不超过10路智能综合保护器,在软件设计中使用控制指令优先传输的技术等,极大提高了电力监控系统的响应速度;目前该矿电力监控系统已投入运行,形成了井下各变配电硐室的远程控制和无人值守。本文所述煤矿电力监控系统在矿井的设计与应用与传统设计应用相比,针对性更强、系统考虑更加全面、性能得到了进一步加强。

阮洪新[4]（2014）在《兴隆庄煤矿用电监管系统的研究与设计》文中研究表明近几年,随着信息量的增加,兴隆庄煤矿的用电管理工作量越来越大,越来越感觉到传统的用电管理方式的被动,而且许多基层部门也普遍反映了这一问题。原来的管理方法已经从根本上满足不了需要了。所以,兴隆庄煤矿需要开发一套科学、实用的计算机管理信息系统,实现用电数据电子化管理,合理调配资源,监控各类设备用电情况对不是生产必须的大型耗能设备进行合理的开机时间安排,大幅度提高用电管理水平,彻底改变当前的被动局面。本文通过对兴隆庄煤矿用电监管系统的研究与设计,建立完善的用电计量体系、用电监控体系、用电统计分析体系。通过数据采集,将分布于生产现场的各安全、生产监控子系统进行集中的信息集成,并且将数据存储于统一设计的工业数据库中。用电监管系统能够对存储在工业数据库中的历史数据进行分析,通过智能专家算法分析,提供生产能耗统计报表（按时间、班次、子系统）和实时和历史趋势曲线（电流、有功功率、电量、平均功率因数）,矿上和集团公司各专业部门及领导可查看实时监控信息。实时监控信息通过组态图及表格方式进行图文并茂生动的展示。监控信息通过WEB发布,用户们可以通过浏览器进行访问。对于领导、各业务管理科室、系统维护人员可在办公网电脑上通过Web浏览器实现对用电监管系统的实时与历史数据的查询和统计,可以以动态图形、表格、曲线、报表等多种方式实现,对相关管理部门提供辅助决策数据支持,辅助管理人员进行生产优化并通过设定相应的条件对设备进行自动的开停控制,提高设备单位能耗利用率,最终实现节能降耗。详细的掌握兴隆庄煤矿生产系统和大型设备的运行情况以及用电的效率情况,并且研究分析生产系统和大型设备的的节能潜力与发展的方向,为公司节能降耗工作提供技术依据,也为大型机电设备的的设计、选型以及技术改造提供技术支持,更为煤矿的生产组织以及节能管理提供详细的指导性意见。

张建国,范胜祥[5]（2013）在《东坡煤矿高压供电监控方案探讨》文中研究说明将成熟的电力监控系统技术结合煤矿的特殊需求,推出煤矿电力监控系统,完成煤矿防越级跳闸、配网系统自动故障隔离、单相接地故障定位和跳闸、一次在线状态检测、能效管理。

石柏虎[6]（2012）在《煤矿井下高压供电监控系统研究》文中研究指明随着互联网时代的到来和煤炭行业的安全局势改善的持续需求,煤矿用设备现代化水平得到不断加强,我国的大部分煤矿已逐步采用功能齐备的煤矿监控系统。煤矿高压供电监控系统作为煤矿综合自动化系统的一个主要组成部分,直接面对矿井生产系统和安全设备的供电需求,应当全面涵盖井下高压供电系统并稳定可靠运行。因此,采用先进的技术方案和功能全面、性能可靠的设备,构建起包括采区变电所在内的井下高压电网监控系统,对加强煤矿各级变电站的管理,提供完善的电网运行数据信息,保证变电站安全可靠供电具有非常现实的意义。为实现这一目标,本论文首先总结了国内外煤矿供电监控系统的现状和存在的不足,然后对煤矿供电系统整体进行分析和探讨,提出合理的技术方案。着重讲述了了采用工业式嵌入计算机硬件配合多线程程序、模块化的软件设计组成的矿用通讯分站。其作为监测系统通信的一部分作为数据通讯的转接站,实现井上调度主站与井下各监测点（主要为高压矿用一般型开关柜中以及高爆开关中使用的综合保护器）的交互通信,完成计算机对井下数据的采集,其配备光纤交换机、不间断电源系统、液晶显示屏等,具备接口灵活、适宜多种通讯协议和多种通讯介质,具有直观的人机界面等特点详述了采用先进的采样方法和保护理论,依托高速硬件平台,设计了能完成对煤矿井下电网数据的监测、计算、判断和处理,并能与上位机保持可靠、高效的通讯联系,具备CAN通讯接口的集“测量控制、保护、通信”四大功能于一体的高压防爆开关微机保护测控单元。叙述了综合保护的基本要求和研究意义,电流保护原理、电压保护原理、选择性漏电保护原理、监视线保护原理等,对测控单元保护信号的采集及算法进行了说明。最后对监控系统主站的硬件及软件组成和功能进行了介绍。

许颖[7]（2012）在《煤矿电网物联网技术研究》文中提出煤矿电网物联网技术适应我国煤炭企业生产供电的特点和管理模式,以计算机数字通讯技术为基础,集数字通讯、电网控制、计算机传输、自动化控制于一体,远程分布式监测、控制。支持局域网和井下工业以太网,可使煤矿井下高低压供电管理实现无人值守,提高煤矿供电智能化调度和信息化管理水平。

刘宁,周顺[8]（2012）在《煤矿电网自动化控制技术研究》文中认为煤矿电网自动化控制技术适应我国煤炭企业生产供电的特点和管理模式,以计算机数字通讯技术为基础,集数字通讯、电网控制、计算机传输、自动化控制于一体,远程分布式监测、控制。支持局域网和井下工业以太网,可使煤矿井下高低压供电管理实现无人值守,提高煤矿供电智能化调度和信息化管理水平。为我国目前煤炭行业严峻的安全状况提供了先进的指导方向。

刘刚,李鹏,蔺海波[9]（2011）在《煤矿电网物联网技术研究》文中研究说明煤矿电网物联网技术适应我国煤炭企业生产供电的特点和管理模式,以计算机数字通讯技术为基础,集数字通讯、电网控制、计算机传输、自动化控制于一体,远程分布式监测、控制。支持局域网和井下工业以太网,可使煤矿井下高低压供电管理实现无人值守,提高煤矿供电智能化调度和信息化管理水平。为我国目前煤炭行业严峻的安全状况提供了先进的指导方向。

李胜利,王宝来[10]（2010）在《基于工业以太环网的煤矿综合自动化系统设计及应用研究》文中提出介绍了吕家坨矿业分公司工业以太环网的平台拓扑结构、数据中心的建设,阐述矿井上/下生产监控子系统的集成接入方法,分析了基于矿井工业以太网的综合自动化系统对矿井安全生产的重大意义。

### 二、矿用35kV变电所微机监控系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、矿用35kV变电所微机监控系统（论文提纲范文）

#### （1）建庄煤矿电力监控系统研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 课题研究现状及发展趋势

1.3 本文所做工作

2 井下电网及电气设备特性分析

2.1 煤矿电网系统

2.2 井下主回路设备电气特性

2.3 通风系统电气特性

2.4 提升系统电气特性

2.5 本章小结

3 建庄煤矿电力监控系统的设计

3.1 建庄煤矿供电基本概述

3.2 建庄煤矿电力监控系统组成及功能

3.3 设计原则

3.4 地面监控系统设计

3.5 电力监控分站设计

3.6 综合保护装置设计

3.7 本章小结

4 建庄煤矿电力监控系统的实现与应用

4.1 电力监控系统的功能分析

4.2 建庄煤矿电力监控系统的实现

4.3 建庄煤矿电力监控系统的应用

4.4 本章小结

5 建庄煤矿单相接地故障监控分析

5.1 单相接地故障的分析

5.2 接地故障暂态特性分析

5.3 故障监控分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间的研究成果

#### （2）煤矿井下电力监控系统研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题的背景及研究意义

1.2 课题的国内外研究现状及发展趋势

1.3 课题研究的主要内容

2 煤矿井下供电系统分析

2.1 煤矿供电系统组成

2.2 煤矿供电网络特点

2.3 煤矿供电系统问题分析

2.3.1 煤矿供电系统短路问题

2.3.2 煤矿供电系统漏电问题

2.4 煤矿供电系统越级跳闸问题

2.4.1 煤矿供电短路越级跳闸问题

2.4.2 煤矿供电漏电越级跳闸问题

2.5 煤矿供电系统存在问题

2.6 本章小结

3 煤矿供电网络保护技术

3.1 煤矿供电网络分布式区域保护

3.1.1 分布式区域保护原理

3.1.2 分布式区域保护性能

3.2 煤矿供电网络防越级跳闸保护技术分析

3.2.1 分站集中控制防越级跳闸技术

3.2.2 基于通信级联闭锁的防越级跳闸保护技术

3.2.3 保护器网络监测技术

3.2.4 光纤纵差保护技术

3.3 光纤纵差保护技术

3.3.1 光纤电流纵差保护

3.3.2 瞬时电流采样值差动保护

3.3.3 故障分量电流差动保护

3.4 井下零时限电流保护的防越级跳闸

3.5 地面零时限电流保护的防越级跳闸

3.6 系统主要技术特点

3.7 本章小结

4 煤矿电力监控系统的设计

4.1 煤矿电力监控系统架构

4.2 煤矿电力监控系统主站设计

4.2.1 煤矿电力监控系统主站硬件设计

4.2.2 煤矿电力监控系统主站软件设计

4.3 煤矿电力监控系统分站设计

4.3.1 煤矿电力监控系统分站硬件设计

4.3.2 煤矿电力监控系统分站软件设计

4.4 本章小结

5 煤矿电力监控系统测试与运行

5.1 文家坡煤矿供电系统技术现状分析

5.1.1 文家坡煤矿供电系统概述

5.1.2 文家坡煤矿供电系统技术问题分析

5.2 电力监控系统试验测试

5.2.1 实验系统构成

5.2.2 防越级跳闸保护实验系统

5.2.3 实验结果

5.3 文家坡煤矿电力监控系统运行

5.3.1 变电所运行监控

5.3.2 历史数据记录

5.3.3 历史数据查询

5.3.4 故障录波分析

5.4 本章小结

6 结论

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （3）纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 选题的目的及意义

1.3 纳林河二号矿井供配电系统状况

1.3.1 纳林河二号矿井原供电系统介绍

1.3.2 纳林河二号矿井原供电系统附图

1.3.3 纳林河二号矿井原供电系统存在的问题

1.3.4 纳林河二号矿井供电系统问题解决方案的提出

1.4 本论文主要工作

2 纳林河二号矿井电力监控系统的设计

2.1 电力监控系统设计选型原则和依据

2.2 供电系统的优化设计

2.3 纳林河二号矿井电力监控系统设计选型

2.3.1 电力监控系统的构成

2.3.2 综合自动化系统架构介绍

2.3.3 综合保护器的选择

2.3.4 电力监控系统的接入方法

2.4 矿井电力监控分站的选型设计

2.4.1 电力监控分站的硬件组成

2.4.2 电力监控分站软件

2.4.3 监控分站通信系统的制定

2.5 监控系统主站设计及工业以太网实现

2.5.1 监控系统主站设计

2.5.2 监控系统工业以太网实现

2.6 技术路线及可行性分析

2.6.1 技术路线

2.6.2 可行性分析

2.7 本章小结

3 纳林河二号矿井电力监控系统的实施应用

3.1 系统的安装调试

3.1.1 系统安装

3.1.2 系统调试

3.2 应用情况

3.2.1 监控画面的介绍

3.2.2 应用情况

3.3 本章小结

4 本课题在设计及应用实施过程中遇到的问题与解决方案

4.1 监控分站供电电源问题

4.2 智能综合保护器选型的问题

4.3 信号采集与控制指令执行时间的问题

4.4 巡检周期过长及画面图标显示的问题

4.5 3-1 煤二号胶带机头变电硐室设备监控的问题

4.6 低压侧设备远程监控的问题

5 结论

致谢

参考文献

附录

#### （4）兴隆庄煤矿用电监管系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 国内外发展现状

1.2 课题提出的背景及意义

1.3 本文的主要贡献及创新

1.4 论文的主要工作内容

1.5 论文的组织结构

第二章 相关知识介绍

2.1 项目背景知识介绍

2.2 系统工作原理

2.3 硬件平台

2.3.1 智能仪表

2.3.2 数据采集

2.3.3 INSQL数据传输

2.3.4 数据处理与存储

2.3.5 WEB应用服务器

2.4 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 需求分析

3.2 系统功能需求分析

3.3 建立标准体系的需求

3.3.1 建立完善的用电计量体系

3.3.2 建立完善的用电监控体系

3.3.3 建立完善的用电统计分析体系

3.4 主要生产系统改造需求

3.5 本章小结

第四章 系统设计与实现

4.1 系统总体结构设计

4.2 采用的研究、实验方法

4.3 技术路线

4.4 用电监管系统设计

4.5 功能设计

4.6 WEB应用系统

4.6.1 主要生产系统用电分析

4.6.2 用电计量管理研究

4.6.3 设备实时监控设计

4.6.4 系统配置管理设计

4.6.5 系统权限管理设计

4.7 统计任务管理设计

4.7.1 统计任务调度

4.7.2 系统统计功能设计

4.7.3 主要生产系统统计设计

4.7.4 技术指标和参数

4.8 工业数据服务接

4.8.1 INSQL服务接

4.8.2 数据传输服务

4.9 应用环境及硬件配置

4.10 系统的安全性设计

4.10.1 系统安全

4.10.2 数据安全

4.11系统数据采集

4.11.1 皮带系统数据采集

4.11.2 主副井提升监控系统数据采集

4.11.3 压风机监控系统数据采集

4.11.4 通风机监控系统数据采集

4.11.5 排水监控系统数据采集

4.11.6 选煤监控系统数据采集

4.11.7 选煤监控系统数据采集

4.11.8 采掘工作面监控系统数据采集

4.12 数据采集改造内容

4.13 用电监管系统软件实现

4.13.1 实时监控界面的开发

4.13.2 用电监管系统权限管理模块开发

4.13.3 WEB数据查询统计分析

4.13.4 用电监管系统系统配置的实现

4.13.5 多种综合查询和分析的开发

4.13.6 用电报表分析和导出的完成

4.13.7 完善信息发布功能

4.14 本章小结

第五章 系统测试

5.1 硬件测试

5.1.1 计量装置校对

5.1.2 计量设备数据传输测试

5.1.3 测试过程中的问题解决方案

5.1.4 硬件测试总结

5.2 软件测试

5.2.1 软件测试工具

5.2.2 功能和连接测试

5.2.3 测试结果与解决方案

5.2.4 系统运行测试

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 论文的研究工作与结论

6.2 前景展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间取得的研究成果

#### （5）东坡煤矿高压供电监控方案探讨（论文提纲范文）

0 前言

1 系统改造规划

2 供电系统达到的功能

3 结语

#### （6）煤矿井下高压供电监控系统研究（论文提纲范文）

目录

CONTENTS

摘要

ABSTRACT

第一章 概论

1.1 煤矿综合自动化的意义

1.2 目前煤矿井下供电自动化概况

1.3 煤矿井下高压供电监控系统存在的问题

1.4 供配电系统自动化技术要求

1.5 小结

第二章 系统的组成和结构

2.1 煤矿井下高压供电监控系统功能及结构

2.2 系统组成设备

2.3 设备层现场总线网络及中间层光通讯网络的构建

2.4 小结

第三章 通讯分站的设计

3.1 通讯分站设计概述

3.2 通讯分站的主要功能

3.3 通讯分站的结构

3.4 硬件平台

3.5 软件设计

3.6 小结

第四章 高压隔爆开关微机保护测控单元的设计

4.1 高压防爆开关微机保护测控单元的研究意义及基本要求

4.2 高压防爆开关微机保护测控单元的保护原理

4.3 测控单元保护信号的采集及算法

4.4 高压防爆开关微机保护测控单元的硬件设计

4.5 高压防爆开关微机保护测控单元的软件设计

4.6 小结

第五章 监控系统主站设计

5.1 主站系统硬件

5.2 主站系统软件

5.3 计算机的安装

5.4 图形文件系统

5.5 监控系统功能

第六章 结论

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （7）煤矿电网物联网技术研究（论文提纲范文）

1 项目优势

2 系统组成

3 系统特点

4 系统主要技术参数与指标

5 系统推广应用前景

### 四、矿用35kV变电所微机监控系统（论文参考文献）

- [1]建庄煤矿电力监控系统研究与应用[D]. 张亚光. 西安科技大学, 2019(01)

- [2]煤矿井下电力监控系统研究[D]. 长孙佳庆. 西安科技大学, 2019(01)

- [3]纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用[D]. 梁云峰. 西安科技大学, 2015(03)

- [4]兴隆庄煤矿用电监管系统的研究与设计[D]. 阮洪新. 电子科技大学, 2014(03)

- [5]东坡煤矿高压供电监控方案探讨[J]. 张建国,范胜祥. 煤矿机械, 2013(08)

- [6]煤矿井下高压供电监控系统研究[D]. 石柏虎. 山东大学, 2012(05)

- [7]煤矿电网物联网技术研究[J]. 许颖. 科技信息, 2012(25)

- [8]煤矿电网自动化控制技术研究[J]. 刘宁,周顺. 山东煤炭科技, 2012(04)

- [9]煤矿电网物联网技术研究[A]. 刘刚,李鹏,蔺海波. 山东煤炭学会工业信息化专业委员会2011年度工作会议暨物联网技术推进煤矿信息化学术论坛学术论文集, 2011

- [10]基于工业以太环网的煤矿综合自动化系统设计及应用研究[A]. 李胜利,王宝来. 创新·融合·发展——创新型煤炭企业发展与信息化高峰论坛论文集, 2010

本文来源: https://www.lw74.cn/article/241c635644105872468dce6c.html