# 电气火灾调研报告

##### 问：当前电气火灾多发的原因及如何做好预防工作

答：补充下。电器火灾还是电气火灾一直未有定论。总之常见的电气方面的火灾有四个原因：短路、过载、接触不良和触电。那么我们电气防火的重点就应该本着这四个原因来预防：

短路：相线间、相线与零线直接相连，山姿造成瞬间电流过大，局部温度过高使可燃物起火。则避免相线间、相线与零线直接相连或者在电线（用电器）周围避免有可燃物即可。

过载：用电线路或者开关等与用电器不匹配，造成线路或者开关电流过大，而引起高温印染可燃物引起火灾。预防：采用足够的线、足够大的开关于放过负荷。

接触电阻过大：顾名思义，一般发生在有电器触点、开关触点或者接线触点处，因此在此触点接线时要格外小心，保证足够的接触面积。

漏电：一般不易发觉发生点，但是总亩扒是跳闸（一般带有漏电保护器）。当总是跳闸时，就要考虑漏电的问题。可以用摇表来测一下对地电阻，很麻烦，但是有漏电后，易造成局部过热而引起火灾。

- 以上我们知道了这些原理，那么就应该从道理上就少产生上述问题的几率。实践中，二楼说了不少预防措施，不再赘述。总之有一点就是：可燃物与着火元源互不发生作用时就不会发生火灾。我们预防火灾就要从这方面入手迅唯昌，具体情况具体分析。

- 答：加强检查，提升员工火灾安全防范意识

- 答：你搞电的这些应该知道哟，哥们？不然就别高球了。整不好那天...........

##### 问：电气火灾发生的原因有哪些？

- 答：电气事故的主要原因有：1、问题分析与解答：电气事故的原因主要有操作失误、维护质量不达标、设备故障、电线接触不良、电气设备的老化等。2、问题相关的建议：建议做好定期检查，及时发现问题，及时维护和更换设备，提高设尘蔽备的使用性能。显示相关搜索：操作失误，粗贺维护质量不达标，设备故障，电线接触不良，电气设备的老化。以上答案由岩兄派中科图灵小助手回答，结果仅供参考！

##### 问：电器线路，设备发生火灾的主要原因有哪些？

答：电器线路，设备发生火灾的主要原因有：

一、家用电器内的变压器是引起火灾的根源

家用电器变压器一般由铁芯、初级线圈和次级线圈组成。初级线圈接交流电源，次级线圈接负载。当变压器工作时，在电磁电能量转换过程中不可避免地会有一定的能量损失，因此变压器会被加热。即使在次级线圈负载断开后，由于初级线圈仍处于通电状态，线圈上仍有一定的电流，即空载电流。

二、电源线容量不足、绝缘老化

这主要发生在老房子里。由于家用电器的增加，供电线路的负荷也随之增加，使原有的供电线路过载。此外渗嫌租，这些老房子的屋顶大多是木结构，这些木结构的屋顶特别干燥。另外，由于电源线多年未更换，表面自然老化，所以一旦电源线过载，很容易引起火灾。

三、违反电器使用规程

相当一部分家用电器火灾是由于违反造成的。思想麻痹、疏忽和不遵守操作规程是火灾的最大原因。有些家庭在购买家用电器后没有阅读说明书和警告，者陵操作不当。有些家庭使用、电熨斗、电饭煲等热源器具。没有人丛兆值班，电器也靠近可燃物。

四、电器质量低劣或安全用电意识不强

有些家庭在选用家用电器时，忽略了电气质量，使用假冒伪劣电气产品，电气本身控制系统保护程度低，可靠性能差，不能有效保护用电设备的用电安全，当出现短路或过负荷等情况时，无法自动保护，随时都有发生火灾的危险。

- 参考资料来源：

答：主要的橡州伏原因大概有以下几条：

1、短路

2、过负荷

3、接触电阻过大

4、线路、设备本迹老身质量问题

5、设备发热引起周边可燃物着火（如电炉，使用时离可燃物近，容易引起火灾）

6、在有爆炸性气体或粉尘存在的环梁携境中，使用非防爆电气设备

- 7、静电引起火灾

- 答：主要理由：1。核棚老改派则化线。电羡漏路过载。 3短路电器过热。 5其他热源靠近电气线路。 6其他火源引燃电线或电器。非法操作设备自初起火灾，如何处理：第一动力。然后灭火器

- 答：线的破旧，碰火，打雷下滚桥雨没有关掉电器设备，导电质在电路设备上等都容易发闭备敏生火灾轿枝，不用的时候关了拔了插头。

本文来源: https://www.lw74.cn/article/6532f6032296a5f08be05125.html