# 浅谈现场总线技术

### 一、浅谈现场总线技术（论文文献综述）

曾印[1]（2020）在《小区安防系统设计与实现》文中提出现在人民对生活品质的要求大步提高,科学技术也日新月异,人们不再满足于传统的居住环境,智能小区进入人们的视野,作为保护人身财产安全的小区安防系统,人们对其起到的安全作用越来越认可,安防系统已经成为智能小区的不可分割的部分。小区安防系统采用集中监视、集中管理、分散控制,由多个子系统通过现场总线相互连通,构成一个整体的安全防范系统。在小区安防系统的前期规划设计中,必须将各种设备与系统进行集成,利用现场总线完成信息传输,通过信息资源共享以便完实现保证小区的安全。本论文是根据南昌市经济开发区某小区的安防系统展开研究,该小区安防系统是由多个子系统共同组成,如门禁系统、监控系统、可视对讲系统、电子围栏系统等,子系统的功能各不相同,为小区安全提供重要保障。首先介绍了现场总线的特点和LonWorks现场总线技术,分析了用户的需求,介绍了生活小区安防系统的总体结构,从多个层面对系统不同模块所发挥的功用进行了详细论述与分析,同时还对停车场管理系统的各个组成部分、停车场系统数据库以及软件的设计、停车场系统的构成设备、停车场系统的具体工作过程等一系列内容进行了全面、详细的阐述。研究表明:小区安防系统能够有效保证居民的人身财产安全,使人们的生活品质迈向更高水平,充分享受安全、和谐的生活环境,同时还具备操作便捷、后期维保方便、可扩展等诸多突出优点,具有十分良好的应用前景。

齐勇胜[2]（2020）在《用于工业机器人伺服电机驱动器的实时EtherCAT从站设计》文中研究说明最能体现国家生产力水平的是制造业,因此大力发展制造业是我国国家经济发展的重中之重。我国是制造大国,为更好的追赶制造强国,在2015年,我国国务院发布了《中国制造2025》,提出了几个需要着力发展的领域。其中在提及“高档数控机床和机器人”这个领域时,号召相关部门及人员突破机器人各方面的技术瓶颈,这之中就包含了控制器及驱动器。机器人行业的发展带动了伺服电机驱动器的高速发展,目前高端机器人控制系统需要伺服电机驱动器能够传输更大的数据量、更快的传输速度、更远的传输距离、更强的实时性和更高的可靠性,普通的现场总线从根本上已不能满足这么高的要求,在此情形下以太网技术被应用到工业领域,其中德国BECKHOFF公司提出的EtherCAT工业以太网现场总线技术对于解决驱动器总线技术的瓶颈问题具有重要意义。因此,本文提出了一种基于AM3359 ARM的EtherCAT总线型多轴伺服驱动系统专用从站的解决方案。因为AM3359是异构多核的架构,使得该方案集成度高、易于实现。使用单个EtherCAT从站可以实现八轴伺服驱动系统的控制。最后对对该系统进行了各方面的测试。首先阐述了伺服驱动器的发展历程,展现出总线型多轴伺服驱动器的优势,引出了实时工业以太网现场总线技术。介绍了现下几个常见的用于伺服电机驱动器总线的工业以太网技术,对比分析了EtherCAT总线技术的优势。其次,深入研究了EtherCAT实时工业以太网技术,包括运行原理、系统组成、EtherCAT数据帧结构、寻址方式、通信模式、状态机、网络时钟同步、应用层协议及EtherCAT从站各组成部分的工作原理。再次,介绍了以AM3359芯片为核心实现EtherCAT从站控制系统的硬件设计,其中包括电源管理电路设计、SDRAM接口电路设计、USB转JTAG/串口设计、FLASH接口电路设计、物理层接口芯片设计、AM3359电路设计等。软件方面的实现,移植了基于TI公司SYS/BIOS的TI RTOS实时操作系统,并在应用模块实现了伺服运动控制行规Ci A402,以单个从站实现高达八轴实时控制。最后,借助实验室现有设备测试了从站软硬件基本功能和从站各方面的性能。经测试本系统功能完整,实时性、扩展性、安全性良好。基于AM3359的工业机器人专用EtherCAT的总线多轴伺服系统能够满足高速度、高精度、高可靠性的控制要求。

张睿健[3]（2019）在《面向智能工厂的数据采集及网络互联互通研究》文中认为随着工业的不断发展,生产现场和现代工业过程日益复杂,传统工业总线通信很难满足现场智能化生产的需要。与此同时,随着各种通信新技术的不断发展和应用,以及工厂内各种应用需求的出现,工厂内部各种网络并存,出现了“信息孤岛”和网络融合的难题,此问题成为制约未来智能工厂发展的瓶颈。本文在智能工厂内部构建异构数据采集网络,并利用工业网关实现网络互联互通。本文首先分析了无线传感器网络和现场总线技术的发展状况,结合工厂实际需求,提出了以Arduino为核心的基于网关的工厂内部网络融合接入方案,实现了 ZigBee、MODBUS、WiFi等网络之间的互联互通。本文基于工厂实际生产需求,构建智能工厂有线/无线数据采集网络,选用TI公司的无线片上系统CC2530芯片作为传感器节点的硬件平台,ZigBee联盟的Z-Stack协议栈作为软件平台,构建ZigBee数据采集网络;选用ESP8266作为WiFi模块,构建WiFi数据采集网络;选用MODBUS总线协议,构建有线数据采集网络。同时对各网络所需数据采集传感器进行选型、电路设计和功能调试。为实现网络互联互通,本文选用Arduino作为工业网关,通过Arduino IDE对网关进行编程,将数据采集网络采集到的数据通过串口统一汇聚至网关,打通工厂内部“信息孤岛”。最后,利用窄带物联网将网关数据直接发送至云服务器,无需在工厂内架设本地服务器,有利于服务器计算资源的快速部署和弹性调整,另外可以在云服务器上设计多种对外开放的接口,便于后期将工厂的生产、销售、供应、管理等环节与其他平台进行对接,同时实现对网关的远程控制功能。测试结果表明该方案所构建的数据采集网络功能正常,工业网关能够实现工厂内无线/有线网络互联互通和数据上云,且数据传输较为稳定可靠,达到了设计的预期目标。

李涛[4]（2019）在《基于HART协议的现场总线设备管理系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理随着人们对控制系统的要求越发的严格,传统意义上的4～20mA信号无法向用户提供所需的全部信息,而现场总线设备的出现充分的解决了这一问题。该类设备凭借全数字化、双向多变量的通信方式,迅速的应用到了各个领域。本文分析了现场总线设备以及现场总线设备管理系统的特点和发展现状。研究内容主要涉及自动化领域中的现场总线技术和设备描述技术。在考虑了现场总线协议发展不统一的基础上选择开发基于HART通讯协议的现场总线设备管理系统。本文主要取得了以下几个方面的成果。1、分析了HART协议的特点,并针对协议的特点设计了两种设备管理模式,即通用模式和专用模式,保证在没有厂家提供设备描述文件时系统也能满足用户的基本操作需求。2、针对专用模式的情况研究了设备描述语言（EDDL）规范,自主设计并开发了EDDL解析器,可以顺利的解析EDD文件,在一定程度上能够降低系统所需的开发成本,且灵活度相对来说较高,可以按照用户的需求设计具体的数据存储结构和界面控件布局。3、设计了支持HART通讯协议的管理软件程序,保证无论有无EDD文件均能与设备进行正常通信,从而完成了对支持HART通讯协议类型设备的数字化管理,实现了设备参数的实时监控和报警提示设备异常情况等功能。4、进行了系统软件的实现,系统总体架构采用C/S模式,主要包括设备的安装、工程项目的创建、服务器与客户端的管理和交互以及服务器与数据库的信息交换等。最后对系统的功能和性能进行测试,证明系统能够满足实际需求,实现对现场总线设备的集中管理。

吴振华[5]（2016）在《电厂电气控制系统中现场总线技术的应用》文中认为针对目前电厂电气控制系统应用现场总线技术过程中存在的标准不统一问题,文章分析了现场总线技术作用于电厂电气控制系统的作用现、范围以及特点,并提出了技术应用实例,以深化现场总线技术的应用效率。其目的是为相关建设者提供一些理论依据。

马丽茹[6]（2016）在《现场总线技术在矿山电力中的应用研究》文中研究说明基于现场总线的概念和特点,分析现场总线技术的重要性,阐述现场总线技术在实际中的应用效果,提出其在应用当中存在的问题及解决办法。

董以旺[7]（2016）在《基于现场总线的循环流化床锅炉控制系统研究》文中研究说明循环流化床锅炉（Circulation Fluidized Bed CFB）是一种高效、低污染的清洁燃烧技术,已经被越来越多的发电公司所采用。但是CFB锅炉具有多参数、非线性等特点,目前国内锅炉自动控制系统还大多停留在DCS控制层面,不能完全满足控制要求。本文以传统的DCS控制为基础,结合PROFIBUS现场总线技术,针对CFB锅炉的特点,设计一套300MWCFB锅炉控制系统,不仅提高传统CFB锅炉控制水平,而且节约设备运行后期维护与检修费用。在深入分析CFB锅炉控制系统和OVATION DCS与FCS现场总线相关技术和设备的基础上,并进行相关比较,通过对DCS控制器和通信网络改造,设计出一套DCS+PROFIBUS现场总线的控制模式,设计了PROFIBUS主站通信程序和驱动,调试结果表明基于现场总线技术的CFB锅炉控制系统相比于传统DCS控制具有良好的控制效果,发展前景广阔。最后论文就所完成的课题进行总结和展望,分析目前现场总线研究方面的不足和与传统控制手段的优劣比较,并对总线技术在CFB锅炉的应用研究进行了展望。

方新[8]（2016）在《基于Lonworks总线的空调智能控制网络的设计》文中研究指明在我国建筑能耗占总能耗的比重较大,且每年还在保持高速增长。空调系统的运行能耗在建筑能耗中占比最大,楼宇空调自动控制是实现空调系统节能高效运行的重要途径。本文结合当今现场总线（FCS）技术发展趋势,综合考虑了楼宇自控网络软硬件兼容性和扩展性方面存在的问题,提出相应的基于Lonworks现场总线技术的楼宇空调控制网络架构。针对大型中央空调系统的非线性、控制响应滞后的复杂系统特点,以及根据变风量和定风量两种类型的空调的系统特性,拟使用相应的优化控制方法,如温度分程控制,温度串级控制,利用虚拟空气参数,模糊智能温度控制等方法。概括起来本文研究的具体研究内容如下:（1）根据实际空调系统控制功能需求和楼宇自控网络的特点,开发出基于Lonworks现场总线技术的楼宇空调智能控制网络。它不仅能实现空调系统的自动控制,而且实现所有数据网络化管理。（2）针对变风量空调和定风量空调,在温度和湿度的自动控制方面提出相应的控制方法,在舒适性和节能性方面进行控制优化。（3）根据空调系统温度控制的特点,用模糊控制方法应用于温度控制,并对空调系统采用的模糊智能温度控制方法进行仿真与分析。本文所设计的空调智能控制网络及控制方法,经过总体控制调试运行,达到了预期的控制效果,对实现建筑的智能化控制提供了一种新思路。

陈东雷[9]（2015）在《分析现场总线技术在电力自动化中的应用》文中研究指明现如今,人们对电力自动化的发展程度提出了较高的要求,包括用电安全以及技术的应用等方面。为了满意人们对电力资源的需求,同时顺应电网的发展要求,国家电网积极地应用各种控制技术。在改变传统控制技术的基础上,提出了一种新型的控制技术,即现场总线控制技术。这种技术在电力自动化领域中应用范围较广,优势突出。本文中,笔者主要对现场总线技术在电力自动化中的应用情况进行详细地介绍和分析。仅供参考。

席建华[10]（2015）在《基于FF总线技术工厂管控网的应用与分析》文中提出作为自动化技术发展热点之一,现场总线技术近年来发展迅速,变得日益成熟,被广泛地应用于对长周期和可靠性有很高要求的连续性化工生产领域。在过程控制点数规模较大的大型化、一体化的联合化工生产企业,现场总线技术通过数字信号取代模拟信号,使工艺变量测量和控制信息实现了就地采样、就地计算、就地控制,控制功能从DCS系统下放到现场仪表设备,以满足大型化工装置分散控制,集中管理、规模可变的要求。因此,越来越多的大型联合化工厂广泛采用以现场总线技术与集散控制系统集成的方式应用于工厂的过程控制。本文以拜耳材料科技一体化基地电解盐酸制氯装置控制系统的设计应用为例,深入分析并探讨了基于基金会现场总线技术工厂管控网自动控制系统应用的全过程。为构建一个生产经营管理一体化、高效率、低单位能耗和降低装置施工建设和生产维护成本的“数字化智能工厂”,选用合适的自动化过程控制系统显得尤为重要。其必须以满足几个基本要求:保证长周期运行的可靠性、低成本系统规模扩展、系统开放性和强大的系统集成功能。本文以实际工程应用为例,首先阐述了现场总线的概念、通信方式、网络架构,以及应用现场总线技术所具有的优势和特点。列举了当前几种比较典型的现场总线技术。结合电解盐酸制氯工艺特点,提出了基于基金会现场总线的工厂管控网控制设计方案,详细阐述了控制系统总体方案实施的过程,并提出一些具有建设性的现场总线应用技术措施,对系统硬件配置、软件组态、总线网络布局和资源的管理进行了深入的分析。利用FF总线仪表设备的数字化和智能化的特点,实现通过DeltaV内嵌的资源管理系统（AMS,Asset Management System）对FF、Profibus、Hart等现场总线设备运行状况实时监控,并对监控数据进行管理,及时了解现场总线设备的健康状态,预判现场总线设备的是否需要维护,实现真正意义上的仪表设备预防维护功能。电解盐酸制氯是较成熟的制氯工艺过程,它的特点是腐蚀性强、电能消耗大、要求连续长周期生产、辅助系统多、现场仪表设备易受电磁干扰严重等等。针对盐酸电解制氯生产过程控制的特点,重点分析传统PID控制器作为该装置控制回路主要算法的计算原理、参数整定及算法实现过程。列举了一个利用智能现场总线设备实现氯气分配控制策略优化的实例。详细地阐述了如何通过改进的前馈+PID控制器解决对长期困扰装置运行的氯气分配总管压力控制的问题。新方案投用后,对比了单纯使用传统PID控制器和前馈+PID控制器方案的实际应用结果后得出结论,新的前馈+PID控制器的改进方案控制效果优化明显,能有效地克服了下游装置非计划停工或下游某个装置生产负荷大幅波动,导致氯气总管压力波动得难题。并列举利用FF总线仪表PID控制功能实现盐酸浓度配比控制的优化过程。

### 二、浅谈现场总线技术（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈现场总线技术（论文提纲范文）

#### （1）小区安防系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 智能小区简介

1.3 智能小区安防系统介绍

1.4 论文的主要研究内容及结构安排

第2章 系统涉及的关键技术

2.1 现场总线技术

2.1.1 现场总线控制系统的特点

2.1.2 常用的现场总线

2.2 LonWorks总线技术

2.3 停车场系统主要涉及的技术

2.4 本章小结

第3章 小区安防系统总体设计

3.1 需求分析

3.2 设计及实验所遵循的规范

3.3 设计原则

3.4 总体结构

3.4.1 监控系统

3.4.2 周界报警系统

3.4.3 门禁及可视对讲系统

3.4.4 电子巡更系统

3.5 某小区智能化系统应用

3.6 本章小结

第4章 停车场管理系统

4.1 系统的基本组成

4.1.1 停车场系统车辆出入流程

4.1.2 系统功能说明

4.2 系统的主要设备功能参数

4.3 系统软件设计

4.3.1 软件结构及功能

4.3.2 数据库设计与数据访问

4.3.3 串行通信

4.4 停车场管理系统在小区的应用

4.5 本章小结

第5章 总结和展望

5.1 论文总结

5.2 存在的问题及后期工作

致谢

参考文献

#### （2）用于工业机器人伺服电机驱动器的实时EtherCAT从站设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的背景及研究意义

1.2 伺服系统发展概述

1.3 伺服系统现场总线技术

1.4 总线型伺服驱动器简介

1.5 主要研究内容

1.6 本章小结

第二章 EtherCAT总线技术及运行原理

2.1 EtherCAT系统组成

2.1.1 EtherCAT主站组成

2.1.2 EtherCAT从站组成

2.1.3 EtherCAT物理拓扑结构

2.2 EtherCAT数据帧结构

2.3 EtherCAT寻址方式和通信服务

2.3.1 EtherCAT网段寻址

2.3.2 设备寻址

2.3.3 逻辑寻址和FMMU

2.4 分布时钟和时钟同步

2.5 通信模式

2.5.1 周期性过程数据通信

2.5.2 非周期性数据通信

2.6 状态机和通信初始化

2.7 本章小结

第三章 EtherCAT从站硬件设计

3.1 ESC概述

3.2 硬件方案对比

3.3 硬件方案设计

3.3.1 PRU-ICSS简介

3.3.2 PRU-ICSS实现ESC的原理

3.3.3 硬件方案实现

3.4 从站各模块硬件电路设计

3.4.1 电源管理电路设计

3.4.2 SDRAM接口电路设计

3.4.3 USB转 JTAG/串口

3.4.4 FLASH接口电路设计

3.4.5 物理层芯片电路设计

3.4.6 AM3359电路设计

3.4.7 PCB设计简述

3.5 本章小结

第四章 EtherCAT从站软件的实现

4.1 EtherCAT从站控制器软件方案

4.1.1 TI RTOS实时操作系统简介

4.1.2 软件方案设计

4.2 驱动程序实现

4.3 EtherCAT协议栈设计与实现

4.3.1 EtherCAT状态机的实现

4.3.2 过程数据通信程序

4.3.3 邮箱数据处理程序

4.4 EtherCAT应用层软件

4.4.1 应用层协议

4.4.2 CoE(CANopen over EtherCAT)

4.4.3 应用层行规

4.4.4 main函数

4.5 从站信息文件

4.6 本章小结

第五章 从站测试

5.1 测试平台搭建

5.2 从站测试

5.2.1 通用性测试

5.2.2 从站实时性测试

5.2.3 从站同步性测试

5.2.4 安全性测试

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 不足和展望

参考文献

附录1

在读期间公开发表的论文

致谢

#### （3）面向智能工厂的数据采集及网络互联互通研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 课题来源及主要工作

1.4 论文结构安排

第二章 数据采集及网络互联互通研究

2.1 数据采集网络

2.1.1 无线传感器数据采集网络

2.1.2 工业现场总线数据采集网络

2.2 无线/有线网络融合方案研究

2.2.1 网关法(协议转换法)

2.2.2 物理层集成法

2.2.3 应用层集成法

2.3 本章小结

第三章 面向智能工厂的数据采集网络设计与实现

3.1 数据采集网络需求分析

3.2 无线数据采集网络功能实现

3.2.1 硬件电路

3.2.2 功能测试

3.3 工业现场总线数据采集网络功能实现

3.3.1 硬件电路

3.3.2 功能测试

3.4 本章小结

第四章 基于综合性网关的网络互联互通设计与实现

4.1 网络互联互通设计

4.2 网络互联互通实现

4.2.1 硬件电路

4.2.2 功能测试

4.3 数据上云功能实现

4.3.1 窄带物联网模块介绍

4.3.2 功能实现

4.3.3 生产监控平台设计

4.4 远程控制功能实现

4.4.1 窄带物联网模块接入电信物联网开放平台

4.4.2 网关功能测试

4.5 本章小结

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间取得的研究成果

#### （4）基于HART协议的现场总线设备管理系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.2 现场总线技术的现状及发展

1.2.1 现场总线技术特点

1.2.2 现场总线的国内外现状

1.2.3 现场总线发展趋势

1.3 现场总线设备管理系统的发展及现状

1.3.1 现场总线设备管理系统

1.3.2 现场总线设备管理系统的发展现状

1.4 论文主要内容及结构

第2章 HART通讯协议和EDDL技术

2.1 HART协议

2.1.1 HART协议简介

2.1.2 HART物理层规范

2.1.3 HART数据链路层规范

2.1.4 HART应用层规范

2.2 EDDL技术

2.2.1 EDD文件

2.2.2 EDDL技术的工作原理

2.2.3 EDDL语法结构

2.3 本章小结

第3章 基于HART协议的现场总线设备管理系统的设计方案

3.1 系统需求性分析

3.1.1 系统功能性需求

3.1.2 系统非功能性需求

3.2 系统总体设计

3.2.1 系统网络设计

3.2.2 系统结构设计

3.3 系统核心模块的详细设计

3.4 本章小结

第4章 现场总线设备管理系统的实现

4.1 开发环境的选取

4.2 数据管理模块

4.3 工程配置模块

4.4 服务端管理模块

4.5 客户端模块

4.6 EDD文件解析模块

4.7 设备组态通讯模块

4.8 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （5）电厂电气控制系统中现场总线技术的应用（论文提纲范文）

1 电厂电气控制系统中现场总线技术应用现状

2 电厂电气控制系统中现场总线技术的作用范围及特点

2.1 电气系统现场总线技术监控范围

2.2 电气现场总线控制系统特征

3 电厂电气控制系统中现场总线技术应用实例

3.1 现场总线技术配置方案

3.1.1 数据采集方式

3.1.2 网络结构

3.2 控制系统总线选择

4 结束语

#### （6）现场总线技术在矿山电力中的应用研究（论文提纲范文）

引言

1 现场总线的概念

2 现场总线技术的特点

3 现场总线技术的重要性

3.1 降低维护成本

3.2 提高可维护性

3.3 促进数字通信自动化

4 现场总线技术的实际应用

5 结语

#### （7）基于现场总线的循环流化床锅炉控制系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 论文的背景和意义

1.2 本课题研究领域发展现状

1.3 论文思路

2 CFB锅炉机组控制系统

2.1 CFB循环流化床锅炉基本理论

2.1.1 CFB锅炉污染减排作用

2.1.2 CFB循环流化床的装置结构

2.2 循环流化床相关热工参数测点的测量

2.2.1 物料层差压值

2.2.2 炉膛差压数值

2.2.3 一二次风量调整机理

2.3 CFB锅炉控制系统

2.3.1 数据采集DAS系统

2.3.2 模拟量MCS控制系统

2.3.3 CFB锅炉顺序控制系统SCS

2.3.4 CFB炉膛安全监控系统FSSS

3 OVATION控制系统概述

3.1 DCS控制系统简介

3.2 OVATION系统叙述

3.2.1 网络系统配置

3.2.2 工程师站ES和操作员站OS

3.2.3 输出/输入模块

3.2.4 电源模块

4 现场总线技术系统及相关设备

4.1 现场总线FCS控制系统

4.1.1 OVATION含有的总线技术

4.2 含有总线接口的电动执行器

4.3 含有总线接口的电气器件

5 基于PROFIBUS的CFB锅炉控制系统设计

5.1 CFB锅炉总线控制总体设计方案

5.2 控制系统的组成

5.3 控制系统的软硬件配置

5.4 PROFIBUS-DP系统的主站设计

5.4.1 嵌入式模块PROFIBUS主站

5.4.2 PROFIBUS主站硬件设计

5.4.3 PROFIBUS主站软件设计

5.4.4 PROFIBUS驱动程序设计

5.4.5 PROFIBUS-DP通信程序与地址设计

5.5 PROFIBUS总线监控界面的开发

5.6 PROFIBUS现场总线控制系统调试分析

5.7 本章总结

6 总结与展望

6.1 存在的问题

6.2 现场总线技术优势体现

6.3 建设期对现场总线技术的新要求

6.3.1 安装维护的新要求

6.3.2 设备可选范围要求

6.3.3 设备采购和设计要求

6.4 完成预期任务的措施

6.5 未来展望

参考文献

致谢

作者读研期间主要科研成果

#### （8）基于Lonworks总线的空调智能控制网络的设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究发展现状

1.2.1 楼宇空调自控系统发展简介

1.2.2 国内楼宇空调自控系统发展现状

1.3 课题来源和本文主要内容

第二章 楼宇空调自控的组成与工作原理

2.1 空调系统的组成与工作原理

2.1.1 空调系统的组成

2.1.2 空调系统工作原理

2.1.3 空调系统两种风量控制方法的特点

2.2 楼宇空调自控网络架构的组成

2.3 本章小结

第三章 基于LONWORKS总线技术的空调控制网络

3.1 现场总线

3.2 LONWORKS总线技术

3.3 基于LONWORKS总线的空调控制网络架构

3.4 LONWORKS控制网络构建

3.5 本章小结

第四章 空调自控网络的硬件设计

4.1 自控网络架构及其硬件配置

4.1.1 自控网络的架构设计

4.1.2 自动控制层DDC控制器的选型和配置

4.2 电气控制回路的设计

4.2.1 空调机组的电气控制回路设计

4.2.2 冷水机组辅助设备的电气控制回路设计

4.3 本章小结

第五章 空调监控软件的设计与实现

5.1 空调系统集中远程监控的实现

5.1.1 空调自控监控软件

5.1.2 空调自控网络通讯集成

5.1.3 监控画面组态开发

5.2 空调自控的主控程序设计

5.2.1 空调机组控制程序

5.2.2 冷水机组控制程序

5.3 空调系统的控制策略和方法

5.3.1 空调机组控制策略和方法

5.3.2 冷水组控制策略和方法

5.4 变风量空调自动控制方法

5.4.1 控制特性分析

5.4.2 变风量空调的控制策略

5.4.3 温湿度优化控制方法

5.4.4 温湿度优化控制方法实验验证

5.5 本章小结

第六章 空调系统的智能控制方法

6.1 模糊控制理论和模糊控制器

6.1.1 模糊控制理论

6.1.2 模糊控制器

6.2 空调系统温度智能模糊控制方法

6.2.1 空调温度模糊控制器设计

6.2.2 实现温度模糊控制的程序和方法

6.3 本章小结

第七章 温度模糊控制仿真与分析

7.1 MATLAB模糊工具应用

7.2 MATLAB仿真分析

7.2.1 建立空调房间的数学模型

7.2.2 空调模糊温度控制仿真分析

7.3 本章小结

第八章 结论

8.1 总结

8.2 展望

参考文献

学位期间本人出版或公开发表的论着、论文

致谢

附录

#### （10）基于FF总线技术工厂管控网的应用与分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的背景及应用分析的目的和意义

1.1.1 课题背景和应用分析的目的

1.1.2 应用分析的意义

1.2 盐酸电解制氯的工艺发展趋势及控制要求

1.2.1 盐酸电解制氯装置工艺发展趋势

1.2.2 盐酸电解的控制特点

1.3 本文概要和内容

第二章 基金会现场总线技术

2.1 现场总线介绍

2.1.1 现场总线的技术特点

2.1.2 现场总线的技术优点

2.1.3 主流现场总线技术介绍

2.2 基金会现场总线

2.2.1 基金会现场总线体系结构

2.2.2 基金会现场总线技术的优越性

2.3 基金会现场总线仪表

2.3.1 发展背景

2.3.2 基金会现场总线仪表发展现状和优点

2.3.4 智能化的现场仪表设备

2.4 本章小结

第三章 电解盐酸制氯装置工艺及自动控制方案

3.1 生产工艺及工段主要控制

3.2 装置自动化系统要实现的设计目标及系统选型

3.2.1 自动化控制系统设计目标

3.2.2 控制系统选型及控制单元

3.3 装置自动化系统网络架构设计

3.3.1 HCL电解装置的控制要求及控制网架构

3.3.2 工厂局域网络构造

3.3.3 工厂数据的管理和应用

3.4 系统的安全策略管理

3.5 本章小结

第四章 基于FF总线管控网软硬件设计

4.1 盐酸电解装置总线控制系统硬件设计

4.1.1 基于基金会现场总线标准的管控网结构设计

4.1.2 总线控制系统的拓扑结构

4.1.3 网段的设计及安装规范

4.2 盐酸电解装置控制系统软件设计

4.2.1 监控画面的组态

4.2.2 过程控制的组态

4.2.3 辅助系统的应用

4.3 本章小结

第五章 过程控制计算在总线设备中的应用

5.1 电解盐酸制氯主要控制算法的运用

5.1.1 PID控制器的概念

5.1.2 增量型PID控制器在总线设备中的应用

5.1.3 控制系统中PID参数整定

5.2 控制回路优化计算在智能仪表中的实施

5.2.1 氯气分配系统控制策略的改进

5.2.2 盐酸浓度配比控制器的改进

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 主要工作与创新点

6.2 后续工作方向

参考文献

致谢

读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 四、浅谈现场总线技术（论文参考文献）

- [1]小区安防系统设计与实现[D]. 曾印. 南昌大学, 2020(01)

- [2]用于工业机器人伺服电机驱动器的实时EtherCAT从站设计[D]. 齐勇胜. 山东理工大学, 2020(02)

- [3]面向智能工厂的数据采集及网络互联互通研究[D]. 张睿健. 北京邮电大学, 2019(05)

- [4]基于HART协议的现场总线设备管理系统的设计与实现[D]. 李涛. 华北电力大学, 2019(01)

- [5]电厂电气控制系统中现场总线技术的应用[J]. 吴振华. 电子技术与软件工程, 2016(24)

- [6]现场总线技术在矿山电力中的应用研究[J]. 马丽茹. 机械管理开发, 2016(05)

- [7]基于现场总线的循环流化床锅炉控制系统研究[D]. 董以旺. 安徽理工大学, 2016(08)

- [8]基于Lonworks总线的空调智能控制网络的设计[D]. 方新. 苏州大学, 2016(05)

- [9]分析现场总线技术在电力自动化中的应用[J]. 陈东雷. 黑龙江科技信息, 2015(26)

- [10]基于FF总线技术工厂管控网的应用与分析[D]. 席建华. 上海交通大学, 2015(03)

本文来源: https://www.lw74.cn/article/93ac42693a2095ff73e3871d.html