# 浅谈地下隔墙的施工与监理

### 一、浅谈地下连续墙施工与监理控制（论文文献综述）

钱士玉[1]（2021）在《落底式地下连续水泥土墙止水帷幕施工监理控制探讨》文中研究说明大中型城市地下空间的开发利用使得深基坑地下止水帷幕施工逐渐增多,同时对止水帷幕施工技术提出了更高的要求。结合湖北省人民医院心血管大楼建设项目,分析了选用液压抓斗工艺施工地下连续水泥土墙的可行性,介绍了液压抓斗施工地下连续水泥土墙的工艺流程,并提出了落底式地下连续水泥土墙止水帷幕施工的监理控制要点,以期为类似工程加强各个工序的质量控制和提高工程质量水平提供有益借鉴。

陈军晖[2]（2019）在《地下连续墙施工监理控制措施分析》文中指出随着经济的快速发展,各类工程项目建设数量不断增多,地下连续墙的应用得到进一步扩大,地下连续墙施工情况对于整个工程项目建设质量有着重要影响,因此,做好地下连续墙施工控制至关重要。文章就如何做好地下连续墙施工监理进行了分析,以期保障工程质量。

何荣海[3]（2019）在《浅析某项目地下连续墙监理要点》文中指出结合工程实例,从施工前、施工过程和施工完成后三个阶段对凤山路站地下连续墙的监理要点进行了详细的阐述,加强关键工序质量监督,取得了良好的监理效果。

方亮[4]（2019）在《兼顾土性参数变异性和施工参数不确定性的软土深基坑可靠度分析》文中提出土性参数变异性和施工参数的不确定性对软土深基坑力学性状有着重要影响,而既有成果大都仅关注土性参数变异性的影响,未深入研究施工参数不确定性对基坑力学性状的影响。因此,本文兼顾了土性参数变异性和施工参数不确定性对基坑力学性状的影响,主要完成了以下工作:（1）广泛调查基坑事故案例,分析基坑事故类型,按不同责任单位统计事故发生原因。统计结果表明设计和施工原因是引发事故的主要原因。（2）通过有限差分数值分析,研究了土性和施工参数对深基坑力学性状的影响。研究结果表明:土性参数中,土体模量的变化对深基坑的力学性状影响较大,内摩擦角和黏聚力的变化对深基坑的力学性状影响较小;施工参数中,钢支撑轴向刚度（支撑重复利用导致支撑挠曲,挠曲因素可由轴向刚度来等效表征）、支撑竖向架设位置、基坑地表荷载的变化对深基坑的力学性状影响较大。（3）对基坑进行不确定性分析,分别探究了几个敏感参数（包括土体模量、钢支撑轴向刚度、支撑竖向架设位置等）的变异性对基坑力学性状的影响。研究结果表明:随着土体模量变异系数和水平相关距离的增大,地下连续墙最大水平位移和支撑最大轴力的不确定性逐渐增强;施工参数中,支撑竖向架设位置不确定性对支撑轴力的不确定性（变异系数为5.66%）影响最大;基坑地表荷载不确定性对地下连续墙最大水平位移的不确定性影响最大。（4）在单独考虑土性参数或施工参数不确定性的基础上,探究土性参数变异性和施工参数不确定性对基坑力学性状的综合影响。研究结果表明:不考虑施工参数不确定性会明显高估基坑的安全性;考虑土性参数变异性和施工参数不确定性时,地下连续墙最大水平位移和支撑最大轴力均服从正态分布。

辛治国[5]（2019）在《重新启用深基坑的风险分析与加固措施研究》文中研究指明随着我国社会经济的发展,人们对生活空间的需求越来越大,在有限的土地资源前提下,如何才能满足飞速增长的人口与人们对生活空间的需求成为了一个难题。如今人们对地表空间的开发已经接近饱和状态,因此众多专家学者将目标转移到了地下空间领域,而深基坑是地下空间开发的基础,其施工工艺复杂,管理难度大,施工事故频发,为了规避施工事故,深基坑的风险分析必不可少。本文主要研究的对象是由于某种原因深基坑支护施工结束后无法或暂停后续施工,其闲置时间超过其自身设计支护期限或者规范所规定的2年支护期限后重新投入使用的深基坑。对这种重启基坑进行风险分析时,其风险因素是在传统深基坑风险分析的基础上结合其自身特点而确定的。本文首先是对这种类型的深基坑进行风险分析,找出其最敏感的风险因素,其次通过Abaqus进行敏感度因素的数值模拟,并确定加固支护的优化方案。具体的研究内容如下:1.研究深基坑的施工流程以及施工方法,对国内外深基坑施工管理以及深基坑风险分析的文献进行了系统的总结,了解国内外对深基坑风险的研究现状,对本文所研究课题的背景做出总结,为接下来论文的研究提供理论依据。2.搜集大量的深基坑事故文献,对深基坑事故发生原因进行归纳总结,找出传统深基坑事故的主要风险源,通过与专家学者交流,在传统深基坑风险源的基础上结合闲置时间超过自身支护期限后重新启用深基坑的特点确立了 6类风险源,并将其细分为16个风险因素。通过德尔菲法对风险因素进行调查统计,经初步计算得出16个风险因素的发生概率。3.运用贝叶斯网络图法对深基坑的各项风险因素的先验概率、后验概率以及连接概率进行计算,通过贝叶斯网络的传递性计算出整体事件的风险概率。运用贝叶斯网络的诊断推理功能,使用Netica软件对16个风险因素进行后验概率的推理计算,得出各个风险因素对重新启用深基坑整体风险影响的轻重程度,并通过软件的敏感度分析功能对风险因素进行敏感度分析,最终得出风险因素敏感度的大小顺序,找到重新启用深基坑的最大风险源,确定控制目标。4.运用Abaqus软件对深基坑进行模拟,通过运用强度折减法对深基坑支护结构进行强度折减模拟其支护结构的老化过程,得出支护结构及深基坑周围土体的变形规律,通过模拟在不同位置设置加固支护对原支护结构及深基坑周围土体变形的控制效果来确定加固支护的最佳设置位置,达到对深基坑加固的优化方案。

张永民,陈翔[6]（2018）在《超深地下连续墙施工及监理控制要点》文中研究说明地下连续墙是一种先进高效的施工工艺,该工艺具有功效高、施工噪音小、抗渗性能强、整体性好、刚度大等优点。目前地下连续墙已作为城市地下交通、各种建筑地下室工程主体或附属结构广泛应用于城市及地下工程建设中,在重大地下工程（尤其是大型超深基坑）中显示了优势。今结合天津某项目地下连续墙应用谈谈地下连续墙施工过程及监理控制要点。

周广彬[7]（2018）在《论钢筋混凝土地下连续墙施工的监理》文中指出近年来我国建筑业蓬勃发展,很多建筑施工中需要使用钢筋混凝土地下连续墙,出于对工程整体质量、安全性的考虑,对钢筋混凝土地下连续墙施工进行监理是十分必要的。本文从对地下连续墙施工监理的重要性出发,浅谈监理的主要内容。

董立国[8]（2018）在《地连墙监理控制要点》文中提出介绍了地下连续墙的概念与特点,从导墙制作、护壁泥浆制备、成槽挖土、钢筋笼吊装等方面,论述了地下连续墙施工期间的监理控制要点及质量控制措施,为后续工程施工奠定了良好的基础。

秦凯,侯兴宝,刘家铭,夏百松,易图军[9]（2015）在《厚砂层地下连续墙施工质量控制与处理》文中提出以福建省福州市某民建工程项目为例,对厚砂层地下连续墙施工过程中出现的质量问题进行了分析,总结了在厚砂层中地下连续墙施工质量控制技术,并对容易出现的质量通病提出了可行的预防与处理措施,为类似的厚砂层中地下连续墙施工提供参考。

余学飞,安龙飞[10]（2013）在《钢筋混凝土地下连续墙施工监理》文中研究指明以天津于家堡枢纽工程为例,重点阐述了地下连续墙施工过程中,监理对挖槽、钢筋笼制作吊放以及混凝土浇注成墙等关键工序,如何做好施工质量控制。

### 二、浅谈地下连续墙施工与监理控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈地下连续墙施工与监理控制（论文提纲范文）

#### （1）落底式地下连续水泥土墙止水帷幕施工监理控制探讨（论文提纲范文）

0引言

1 工程概况

2 图纸设计要求

3 选用液压抓斗工艺施工地下连续水泥土墙的可行性

4 液压抓斗施工地下连续墙的工艺流程

5 监理控制要点

5.1 施工准备阶段的监理控制

5.2 施工阶段的监理控制

5.2.1 导墙制作

5.2.2 槽段开挖

5.2.3 成槽

5.2.4 水泥土浆液配制

5.2.5 注浆

5.2.6 试验墙

5.3 水泥土墙验收阶段的监理工作

6 结语

#### （3）浅析某项目地下连续墙监理要点（论文提纲范文）

1 工程概况

2 工程地质情况

3 地下连续墙施工前监理要点

3.1 编制监理实施细则

3.2 审查地下连续墙的专项施工方案

3.3 审查进场的主要施工材料质量

3.4 审查施工人员与施工设备到位情况

3.5 审查测量放线的精度

4 地下连续墙施工过程的监理要点

4.1 三轴搅拌桩施工监理要点

4.2 导墙施工监理要点

4.3 成槽监理要点

4.4 护壁泥浆的监理要点

4.5 钢筋笼加工与安装监理要点

4.6 混凝土灌注监理要点

5 地下连续墙施工完成后的监理要点

6 结束语

#### （4）兼顾土性参数变异性和施工参数不确定性的软土深基坑可靠度分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究的目的与意义

1.3 国内外研究现状

1.4 研究内容和技术路线

2 软土地区深基坑工程事故统计及影响因素分析

2.1 软土深基坑工程的特点

2.2 软土深基坑工程事故类型

2.3 软土深基坑工程事故原因

3 软土深基坑确定性分析

3.1 工程简介

3.2 数值模拟建模

3.3 数值模拟结果

3.4 参数敏感性分析

3.5 本章小结

4 软土深基坑不确定性分析与可靠度计算

4.1 不确定性分析随机性表征

4.2 土性参数变异性对软土深基坑响应不确定性分析

4.3 施工参数不确定性对软土深基坑响应不确定性分析

4.4 案例综合分析

4.5 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 进一步研究展望

参考文献

致谢

附录一 基坑事故统计资料

附录二 作者攻读硕士学位期间发表的科技成果目录

附录三 作者攻读硕士学位期间参与的科研项目

#### （5）重新启用深基坑的风险分析与加固措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 引言

1.2 研究背景和意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外深基坑风险分析研究现状

1.3.2 国内深基坑风险分析研究现状

1.4 论文研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究路线

2 基坑工程风险分析及风险分析方法

2.1 引言

2.2 施工风险分析理论

2.2.1 施工风险的基本知识

2.2.2 施工风险的分类及其本质

2.3 常用的几种风险分方法

2.3.1 故障树分析法

2.3.2 蒙特卡洛法

2.3.3 贝叶斯网络图法

2.4 风险分析方法的选用

3 重新启用深基坑风险因素识别及处理

3.1 引言

3.2 风险因素选取

3.2.1 深基坑施工事故的统计

3.2.2 风险因素的确定

3.2.3 风险因素的调查方法

3.3 风险因素的概率计算

3.3.1 风险因素的初步统计

3.3.2 风险因素的初步计算

3.4 本章小结

4 基于贝叶斯网络图的重启深基坑风险分析

4.1 引言

4.2 重新启用深基坑风险正向推理

4.2.1 风险因素连接概率的计算

4.2.2 贝叶斯网络图的计算

4.2.3 贝叶斯网络图计算验证

4.3 贝叶斯的诊断推理

4.3.1 Netica软件对风险概率的诊断

4.3.2 风险因素的敏感度分析

4.4 本章小结

5 基于ABAQUS的基坑风险模拟与加固措施

5.1 引言

5.2 基于ABAQUS的基坑模拟

5.2.1 Abaqus模型参数

5.2.2 地下连续墙最大位移位置的确定

5.3 基于强度折减法的基坑支护结构模拟

5.3.1 强度折减法在Abaqus中的实现

5.3.2 强度折减法对支护结构的应用

5.4 重新启用深基坑支护加固措施

5.4.1 支护结构的设立

5.4.2 最佳支护点的选取

5.5 本章小结

6 结论和展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

附录1 深基坑事故调查表

附录2 重新启用深基坑风险调查表

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （6）超深地下连续墙施工及监理控制要点（论文提纲范文）

1 工程概况

2 专业工程特点

3 地下连续墙施工质量监理控制要点

3.1 施工准备阶段的质量控制要点

3.2 施工阶段的质量控制要点

3.2.1 进场原材料的质量控制

3.2.2 地下连续墙施工工艺流程

3.2.3 导墙

3.2.4 成槽

3.2.5 钢筋笼验收及吊装

3.2.6 接头处理

3.2.7 水下混凝土浇筑

4 结语

#### （7）论钢筋混凝土地下连续墙施工的监理（论文提纲范文）

1 钢筋混凝土地下连续墙的简介

1.1 钢筋混凝土地下连续墙的概念

1.2 钢筋混凝土地下连续墙的应用

2 钢筋混凝土地下连续墙施工监理的重要性

2.1 保证建筑总体质量

2.2 提升总体安全性

3 钢筋混凝土地下连续墙施工监理的具体措施

3.1 准备阶段的监理

3.2 进行阶段的监理

4 总结

#### （8）地连墙监理控制要点（论文提纲范文）

0 引言

1 地下连续墙概述

1.1 地下连续墙的概念

1.2 地下连续墙的特点

2 地下连续墙监理控制要点

2.1 导墙

2.2 泥浆

2.3 钢筋骨架制作

2.4 地连墙挖槽

2.5 地连墙成槽

2.6 下放锁口管

2.7 吊装钢筋骨架

2.8 安装导管

2.9 二次清孔

2.1 0 混凝土灌注

3 结语

#### （9）厚砂层地下连续墙施工质量控制与处理（论文提纲范文）

1 工程概况

1.1 建筑概况

1.2 地下连续墙设计与施工概况

2 厚砂层中地下连续墙施工质量通病分析与预防

2.1 缺陷原因分析

2.2 质量控制及预防

3 厚砂层地下连续墙施工质量缺陷处理措施

3.1 墙身鼓包夹土夹砂导致的渗水处理措施

3.2 墙面点、线性渗漏处理措施

3.3 漏洞、裂缝的处理措施

3.4 基底涌水的紧急处理措施

3.5 严重渗漏接缝处后续加固处理措施

3.6 厚砂层地下连续墙开挖前技术措施

3.7 接缝处一般渗漏处理措施

4 结语

#### （10）钢筋混凝土地下连续墙施工监理（论文提纲范文）

1 工程简况

2 工程地质和水文地质情况

3 地下连续墙施工准备阶段的监理工作

4 地下连续墙施工前的监理工作

5 地下连续墙施工过程中的监理工作

5.1 施工平台的检查

5.2 导墙的施工监理

5.2.1 导墙的作用

5.2.2 导孔的施工监理

5.2.3 导墙的施工质量检查

5.3 泥浆及泥浆池的施工监理

5.4 地下连续墙挖槽施工监理

5.5 钢筋笼的加工和吊装

5.5.1 钢筋笼的加工

5.5.2 钢筋笼吊装入槽

5.6 地下连续墙成墙施工监理

5.6.1 地下连续墙成墙施工质量控制程序

5.6.2 水下混凝土浇注

5.6.3 地下连续墙接头施工监理

6 地下连续墙施工质量检查验收

6.1 施工平台及导墙的检查

6.2 泥浆的制备和使用检查验收。

6.3 挖槽施工质量检查验收,

6.4 钢筋笼的制作和吊放施工质量检查验收

6.5 地下连续墙墙体的施工质量检查验收

6.6 地下连续墙施工验收应提交下列资料

7 结语

### 四、浅谈地下连续墙施工与监理控制（论文参考文献）

- [1]落底式地下连续水泥土墙止水帷幕施工监理控制探讨[J]. 钱士玉. 建设监理, 2021(05)

- [2]地下连续墙施工监理控制措施分析[J]. 陈军晖. 门窗, 2019(17)

- [3]浅析某项目地下连续墙监理要点[J]. 何荣海. 福建建材, 2019(05)

- [4]兼顾土性参数变异性和施工参数不确定性的软土深基坑可靠度分析[D]. 方亮. 华中科技大学, 2019(03)

- [5]重新启用深基坑的风险分析与加固措施研究[D]. 辛治国. 沈阳建筑大学, 2019(05)

- [6]超深地下连续墙施工及监理控制要点[J]. 张永民,陈翔. 浙江建筑, 2018(11)

- [7]论钢筋混凝土地下连续墙施工的监理[J]. 周广彬. 住宅与房地产, 2018(21)

- [8]地连墙监理控制要点[J]. 董立国. 山西建筑, 2018(05)

- [9]厚砂层地下连续墙施工质量控制与处理[J]. 秦凯,侯兴宝,刘家铭,夏百松,易图军. 建筑施工, 2015(04)

- [10]钢筋混凝土地下连续墙施工监理[J]. 余学飞,安龙飞. 建设监理, 2013(06)

本文来源: https://www.lw74.cn/article/c1fba630f9374b4791f53b93.html