# 氨氮含量测定步骤硕士论文

##### 问：实验室测定氨氮最简方法

答：有的，等我找一下

呵呵，找到了。

滴定法：氨和甲醛反应，生成等物质的量的酸，然后用氢氧化钠标准溶液进行滴定。

需要的试剂：1、硫酸：0.05mol/L 2、NaOH标准滴定溶液：0.05mol/L 3.酚酞指示剂 4.甲醛溶液：30%，加几滴酚酞，用NaOH溶液调至微红

方法：取一定量的水样，加酚酞，用硫酸和NaOH调至微红。加入5ml甲醛溶液，用NaOH标准滴定溶液进行滴定。

- 都是些常用的试剂，也不需要仪器，应该是最简单的方法了。取100ml样检测下限大概是3mg/L左右。再小就测不准了，要用其它方法。没时间的话可以请人帮做或是送到环保部门去做。

答：污水中的氨氮测定用国标的蒸馏滴定法已经够简单了，而且适用，能满足较高氨氮的测定。

想要快速你得用到便携式的仪器，比如可以用哈希DR890，需要购买专门的药剂，测定一个样的时间半小时以内，直接读出结果，很方便。问题是你们学校很可能没有这些东西。

- 如果你有费用的话，可以花钱送去专门的化验室做，不便宜，还有你的论文用别人的数据也不太专业。

答：请使用氨氮测定仪测定会很快的，YHNH—100型氨氮测定仪

工作原理：

利用碘化钾和碘化汞的碱性溶液与氨反应，生成淡红棕色胶态化合物，此颜色在

- 较宽的波长范围内（一般测量波长为410--425nm)具强烈吸收，用仪器内的单色光比计，测定吸光度，进而计算出氨氮浓度。

- 答：有氨氮速测试剂盒，但是监测范围不高，你的水样如果氨氮属于低浓度则可以一试。速测盒厂址我下次贴上。

##### 问：纳氏试剂法测氨氮的详细步骤

- 答：哈希氨氮纳氏试剂，避免直接接触有毒试剂碘化汞，更加安全环保。

##### 问：讲解一下纳氏试剂比色法测氨氮的具体步骤？谢谢！

答：空白样：取50ml蒸馏水，加酒石酸钾钠（1ml）和纳氏试剂（1.5ml）静置10min，420nm波长比色

- 水样：取100ml水样于250ml锥形瓶，加1ml硫酸锌，再加1ml氢氧化钠，PH调至7左右，过滤到50ml比色管中，取过滤后的水样（一般取25ml，浓度过高的可以量少取于比色管中，最后安稀释倍数计算）稀释至50ml，加酒石酸钾钠（1ml）和纳氏试剂（1.5ml）静置10min，420nm波长比色

- 答：哈希氨氮纳氏试剂，避免直接接触有毒试剂碘化汞，更加安全环保。

##### 问：怎样测试污水中的氨氮的含量？

- 答：浓度高的话就用蒸氨、低的话可以用纳氏试剂法，具体的操作国标有的。环境监测上也有。

答：我们实验室通常使用纳氏试剂法。

1、如果原水中有杂质或浑浊，需要进行预处理，比如混凝沉淀法，或者蒸馏法。

2、将水样适当稀释，加入1mL酒石酸钾钠，混匀后，加入1.5mL纳氏试剂。

3、放置10mins后，在420nm处比色。

- 4、利用预先做好的表现，计算氨氮浓度。

- 答：最直接的方法就是用水质氨氮测定仪，测定过程比较简捷，测定结果也比较准确。

- 答：话不多说，百度文库里有国标方法。

##### 问：氨氮分光光度法步骤

答：氨氮分光光度法步骤如下。

首先完成水样预处理：无色澄清的水样可直接测定。

然后进行标准曲线的绘制。吸取0、0.5、1.00、3.00、5.00、7.00和10.0m铵标准使用液于50mL比色管中，加水至标线，加1.0mL酒石酸钾钠溶液，混匀。加1.5mL纳氏试剂，混匀。

放置10min后，在波长420nm处，用光程10mm比色皿，以水为参比，测定吸光度。

由测得的吸光度，减去零浓度空白管的吸光度后，得到校正吸光度，绘制以氨氮含量（mg）对校正吸光度的标准曲线。

再然后进行水样的测定。分取适量的水样（使氨氮含量不超过0.1mg），加入50mL比色管中，稀释至标线。

- 加1.0mL酒石酸钾钠溶液（经蒸馏预处理过的水样，水样及标准管中均不加此试剂），混匀，加1.5mL的纳氏试剂，混匀，放置10min。

答：氨氮的测定（纳氏试剂光度法）

原理：碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合

物，此颜色在较宽的波长范围内具有强烈吸收。通常测量用波长在

410-425nm

范围。本法最低检出浓度为

0.025mg/L

。

仪器：紫外分光光度计、

PH

计、

100ml

具塞量筒。

试剂（配制试剂及水样稀释均用无氨水）

10%

（

m/v

）硫酸锌溶液：称取

10g

硫酸锌溶于水稀释至

100ml

。

25%

氢氧化钠溶液：称取

25g

氢氧化钠溶于水，稀释至

100ml

，贮

- 于聚乙烯瓶中

本文来源: https://www.lw74.cn/article/d0d2fcf1b43b4a3948c143ef.html