# 关于反二次函数的讨论

### 一、对逆二次函数的探讨（论文文献综述）

赵子凌龙[1]（2021）在《光伏并网逆变器IGBT开路故障诊断及效能损失评估模型研究》文中研究表明光伏逆变器是光伏发电系统的枢纽设备,其运行状况对于整个光伏发电系统的可靠运行具有重要的影响。然而,光伏电站实际所处的自然环境一般较为恶劣,内部的设备都会长时间承受高电应力和高热应力。同时,电网和直流侧扰动的影响也会提高光伏逆变器的故障发生率。光伏逆变器发生故障将对光伏电站整体效能造成严重损失,为了提高光伏逆变器的故障诊断能力,并量化故障导致的效能损失程度,本文提出了基于极值比值法与支持向量机的故障诊断模型和基于最优最劣法与熵值法相结合的逆变器故障效能损失评估模型。首先,基于带LCL型滤波器的光伏并网逆变器及其电流双闭环控制策略,从多个角度对逆变器故障进行分类,归纳出了光伏逆变器中常见的故障类型及其外在表现,其中对于光伏逆变器IGBT开路、短路的故障原因进行了着重说明。其次,利用Matlab/Simulink仿真平台实现了光伏并网逆变器模型的建立,有效模拟IGBT各种开路故障,对交流侧输出的三相电流波形进行故障分析。在此基础上提出了极值比值故障特征量提取方法,有效降低了特征量的维数,为故障诊断识别提供了良好的条件。然后,将支持向量机（SVM）运用到光伏逆变器故障诊断中,提出了基于极值比值法与支持向量机的故障诊断方法。利用SVM优越的寻优分类特性,对22类IGBT开路故障提取出的特征量进行诊断分类。并将诊断结果与传统神经网络故障诊断方法进行比较,结果表明SVM分类方法具有抗干扰能力强、故障诊断正确率高的特点。最后,建立了一种基于组合赋权法的光伏逆变器IGBT开路故障效能损失评估模型,针对主客观赋权法的特点,采用最优最劣法（BWM）主观赋权与熵值法（EWM）客观赋权组合方式来确定评估指标权重。通过仿真实验论证,该评估方法可以有效量化反映逆变器发生IGBT各类开路故障的严重性及效能损失程度。

石向一[2]（2021）在《基于鲁棒残差生成器的微电网并联变流器分散动态补偿控制策略》文中指出微电网可以实现多种类型分布式电源的主动管理,其灵活的运行方式为大规模分布式电源接入新型电力系统提供了有效的解决方案。随着微电网规模的不断扩大,系统内负载对于发电容量的需求也不断增加。多变流器并联技术在满足系统扩容的同时,能有效弥补分布式电源的间歇性,实现多变换器并联的功率输出要求,是推进微电网发展和应用的关键技术。但微电网并联系统中含有大量的电力电子变流器,系统惯性低,更容易受到扰动的影响,为研究和解决并联变流器系统的扰动问题,提升微电网供电可靠性、稳定性和改善电能质量,利于多变流器“即插即用”的操作功能,本文提出一种基于鲁棒残差生成器的微电网多变流器并联分散动态扰动补偿控制策略。首先,根据并联系统的拓扑结构,对并联逆变器的环流特性进行分析和定义,在准稳态条件下建立多逆变器并联的耦合状态空间模型,基于数学模型对扰动电流及其相关电能质量问题进行分析和归类。其次,通过左右互质分解与尤拉参数化等理论推导证明出一种适用于控制系统“即插即用”功能的过程监控与控制框架,根据此架构选择无需互联信号线的下垂多环控制作为并联逆变器的原控制器,考虑多逆变器并联下垂分散控制的特性基于每台并联逆变器的本地信息设计了对应的鲁棒残差生成器,结合残差信号对逆变器中的参数化矩阵控制器的具体补偿位置进行分析和对比,针对逆变器多环控制的结构,提出从扰动对消的角度设计动态扰动补偿控制器Qs,i（s）,并将其控制信号作用于电流环的输入端,实现与原系统电流给定信号的叠加,达到对扰动信号联合补偿的效果,进一步简化电流环二次动态补偿控制的结构,通过在每台并联的逆变器中均加入鲁棒残差生成器和动态补偿控制器Qs,i（s）,实现多台逆变器间相互影响的进一步解耦。并基于鲁棒模型匹配原理根据逆变器本地信息推导出Qs,i（s）的参数化矩阵控制器表达,使用PSCAD/EMTDC仿真软件进行了仿真测试。然后,在分散动态扰动补偿控制策略的架构基础上对各控制器环节逐一推导小信号模型,结合并联逆变器及其线路的小信号模型,合并成完整的并联逆变器器系统小信号模型。通过并联逆变器参数设计和Matlab/Simulink软件得到并联逆变器的初始稳态工作点,绘制出分散动态扰动补偿控制下的并联逆变器的特征根分布图,验证该控制策略能满足小信号稳定性,同时通过根轨迹分析为该控制策略下的并联逆变器参数选取提供理论依据。最后,基于数字控制器TMS320F28335和RTDS实时数字仿真平台搭建了三台容量不同的并联逆变器系统的硬件在环实验,通过RTDS实验可知在负载投切、逆变器投切、分布式电源功率波动、不平衡现象发生、非线性设备接入以及虚拟阻抗参数设计不合理时所提控制策略能够显着提高并联系统的动态特性,减小各台逆变器和母线的电压波动,使得并联逆变器的输出功率在扰动下能够快速按容量合理分配,减小各逆变器之间的环流影响。

谷昕鹏[3]（2021）在《光伏并网逆变器集群谐振有源阻尼抑制方法研究》文中研究表明光伏逆变器集群发电提高了光伏电站的发电效率,但复杂的结构会使系统产生谐振问题,导致并网电流发生畸变,影响电网电能质量,严重时影响电力系统的安全稳定运行。因此,解决光伏并网逆变器集群谐振问题具有重要意义。本文以光伏并网逆变器集群系统为研究对象,提出了两种谐振抑制方法,其主要研究内容如下:首先,建立了两种不同坐标系下光伏并网逆变器的数学模型,推导出不同坐标系下系统输出特性;根据光伏并网逆变器系统不同结构对谐振影响,讨论了单台并网和多台并网所产生不同谐振类型问题;在综合考虑逆变器功率损耗、并网电流标准、设计成本、谐振特性问题的基础上,分析了滤波器电感和电容参数对并网逆变器谐振特性的影响。然后,针对传统有源阻尼控制结构成本高、较复杂的局限性,提出了一种改进型有源阻尼谐振抑制方法,即在滤波器和电容电流反馈之间增加一个改进型并联前馈补偿阻尼器,通过在控制系统中形成有源阻尼回路,其方法降低了控制结构的复杂性和系统功率损耗,提高了控制带宽和有效谐波补偿范围,对光伏并网逆变器系统谐振能够有效抑制,并利用Matlab/Simulink搭建仿真模型验证了此方法谐振抑制的有效性。最后,针对光伏并网逆变器集群谐振抑制问题,提出了一种有源谐波电导的双电流闭环谐振抑制方法,在双电流闭环控制回路中增加一个电导反馈回路,加入有源滤波电导对逆变器侧的低次谐波电流有抑制作用,可以有效的防止逆变器的谐波电流汇入电网系统中,从而达到光伏逆变器集群谐振抑制效果,通过Matlab/Simulink构建仿真模型,结果表明此方法能使逆变器的输出信号安全稳定并入电网系统,验证了谐振抑制方法的有效性和正确性。

郑国强[4]（2021）在《考虑频率耦合特性的并网逆变器阻抗特性与稳定性研究》文中研究指明当前,我国以风力发电、光伏发电为主的新能源装机容量占比持续增加。并网逆变器在新能源并网过程中起着关键作用,然而在弱电网下,逆变器与电网间交互所产生的振荡现象会引起并网逆变器系统不稳定,严重危害区域电网的正常运行。本文以并网逆变器宽频带振荡机理及抑制方案为研究目标,分析了并网逆变器参数和频率耦合特性对并网逆变器系统稳定性的影响。进一步研究了电气参数对并网系统振荡程度的影响,并提出了抑制并网逆变器系统振荡的参数调节方案。首先,本文综合考虑了锁相环、电流环和电压环等控制环节引起的频率耦合现象,通过谐波线性化建模方法得到了考虑频率耦合特性的并网逆变器序阻抗解析式,从而进一步建立了并网逆变器的系统模型,并通过仿真验证了所建模型的准确性。由所建立的并网逆变器阻抗模型可知,其输出阻抗不仅与其拓扑结构和控制策略有关,还与逆变器控制参数有关。其次,基于已建立的频率耦合阻抗模型,对比研究了在忽略频率耦合特性与考虑频率耦合特性情况下,并网逆变器各控制器控制参数和功率参数与并网逆变器阻抗特性的关系,得出了影响频率耦合特性的主要因素。并在此基础上,从考虑频率耦合特性的序阻抗角度研究了逆变器并网时控制参数对系统稳定性的影响。最后,本文将时域下的灵敏度分析法与频域下的阻抗分析法相结合,通过计算并网逆变器阻抗对电气参数和控制参数的频域灵敏度,从而确定参数变化对并网逆变器系统振荡特性的影响程度。基于系统参数阻抗灵敏度的计算结果,提出了一种抑制并网逆变器振荡的控制参数调节方案,并结合阻抗稳定性判据对主导参数进行稳定性分析,为逆变器并网振荡时的参数调节提供了切实可靠的理论基础。

邢法财[5]（2021）在《含非同步机电源电力系统的宽频谐振问题研究》文中指出立足于电力系统电源侧非同步机化的大趋势,为提升电力系统在非同步机电源大规模接入背景下的安全稳定水平,有必要对含非同步机电源电力系统的宽频谐振问题展开广泛而深入的理论研究。在前人研究工作的基础上,本文在非同步机电源模型研究、宽频谐振分析方法和宽频谐振抑制措施等方面开展了进一步的研究工作,以完善含非同步机电源电力系统宽频谐振问题研究的理论体系,本文的主要研究工作如下:1)从定性和定量两方面研究了三相两电平并网逆变器的宽频扰动响应特性。定性层面,借助时空相矢图阐述了“坐标变换的频率平衡关系”等概念,并确定了扰动分量在逆变器内部传递的主要特征（传递路径、频率分布及关键节点变量）。定量层面,推导了逆变器内部关键节点变量之间的扰动传递函数、以及逆变器的端口阻抗模型;分析了稳态运行点、外环控制器和锁相环对逆变器端口阻抗特性的影响,分析发现它们对逆变器端口阻抗特性的影响有限,在分析远离系统工频频段的谐振问题时可忽略其影响。2)从定性和定量两方面研究了双馈感应风力发电机（Doubly-Fed Induction Wind Generator,DFIG）的宽频扰动响应特性。定性层面,确定了扰动分量在异步发电机并网单元和电网侧换流器并网单元内部传递的主要特征。定量层面,推导了这两个并网单元内部关键节点变量之间的扰动传递函数、以及它们的端口阻抗模型;分析了独立并网单元端口阻抗和运行转速对DFIG整体端口阻抗的影响,分析发现在1 Hz～100 Hz的频段内DFIG主要表现为异步发电机并网单元的端口阻抗特性,受运行转速的影响较大,而在100 Hz～2000 Hz的频段内DFIG主要表现为电网侧换流器并网单元的端口阻抗特性,不受运行转速的影响。3)从定性和定量两方面研究了柔性直流换流站的宽频扰动响应特性。定性层面,确定了扰动分量在柔性直流换流站内部传递的主要特征。定量层面,建立了模块化多电平换流器（Modular Multilevel Converter,MMC）本体的全相时域状态空间模型;借助三角函数运算法则和傅里叶级数阐述了周期性变量乘积运算的频率、相序平衡关系;推导了柔性直流换流站内部关键节点变量之间的扰动传递矩阵、以及其端口阻抗解析计算模型;探讨了稳态运行点、外环控制器和锁相环对柔性直流换流站端口阻抗特性的影响,分析发现稳态运行点和锁相环对换流站在1 Hz～100 Hz频段内的端口阻抗特性均有一定的影响,而外环控制器对换流站端口阻抗特性的影响有限。4)基于负电阻效应研究了宽频谐振问题的内在机理和评估谐振风险的特征指标。从电路谐振分析的角度出发,介绍了基于负电阻效应的谐振机理分析理论（简称为“负电阻效应理论”）,归纳了含非同步机电源电力系统宽频谐振不稳定的两个决定要素—系统的谐振频率点和非同步机电源的负电阻效应;结合两电平逆变器并网系统、DFIG经串补送出系统和柔性直流换流站接入系统算例论证了该理论的有效性。谐振风险评估方面,通过简化近似分析推导了逆变器端口阻抗和DFIG转子回路阻抗的宽频近似模型,并据此提出了描述其负电阻效应以及容性效应的特征指标,算例分析表明所定义的特征指标可以用来定性评估逆变器并网系统和DFIG经串补送出系统的谐振不稳定风险。5)研究了适用于大规模含多非同步机电源电力系统的宽频谐振分析方法。从电力网络谐振结构分析的角度出发,介绍了基于s域节点导纳矩阵的电力系统宽频谐振分析方法（简称为“s域节点导纳矩阵法”）,并论证了其与奈奎斯特稳定判据的一致性。结合IEEE 9节点标准算例系统,采用该方法分析了非同步机电源并网点位置、并网容量以及电力系统运行方式对系统宽频谐振问题的影响;结合国内某风力发电基地送出电网的具体数据,采用该方法分析了不同风力发电机控制器参数下该地区电网的宽频谐振问题。分析结果表明,非同步机电源的并网点位置、并网容量、控制器参数设置以及电力系统的运行方式均会对含非同步机电源电力系统的网络谐振结构产生一定的影响,导致其存在一定的谐振不稳定风险。6)提出了含非同步机电源电力系统宽频谐振问题的抑制措施。从基于负电阻效应解释的宽频谐振机理出发,归纳了3种抑制含非同步机电源电力系统宽频谐振问题的基本思路—改变系统的谐振频率点、提高系统的正电阻阻尼和削弱非同步机电源的负电阻效应。结合具体的含非同步机电源电力系统的宽频谐振问题,提出了应用于电力系统一次系统和二次系统的具体抑制措施:a)针对串补送出系统配置旁路阻尼滤波器,用以改变系统的谐振频率点;b)针对网架结构薄弱系统加强输电网络的网架结构,用以改变系统的谐振频率点和提高系统的正电阻阻尼;c)调整优化非同步机电源的控制器参数,用以改变系统的谐振频率点和削弱非同步机电源的负电阻效应。所提出的谐振抑制措施均通过电磁暂态仿真进行了验证。

赵楠[6]（2021）在《面向不平衡电网的并网逆变器控制策略研究》文中指出社会的进步和工业化的深入发展,不仅使化石燃料严重短缺,而且对环境和气候也造成了严重的影响,因此,开发、利用可以替代传统化石燃料的新型能源,加快能源结构转型已迫在眉睫。近年来,国内外利用风能、太阳能等新型清洁能源发电的装机量和发电量占总装机与发电量的比重不断上升。然而,并网逆变器控制技术的优劣将直接影响新能源发电的接入率和输送到电网的电能质量,并且实际的电网运行中,三相电压常常会因为单相故障、三相负载不平衡以及线路非全相运行等原因出现不平衡,这就给运行系统中带来了负序电压,从而导致并网逆变器的并网电流中出现负序电流和谐波,严重时将不满足并网条件,直接影响新能源发电的接入率,同时,还会导致并网逆变器的输出功率出现波动,造成直流母线电压波动等。因此,对不平衡电网下并网逆变器的控制策略进行研究对提高新能源接入率和逆变器输出电能质量具有重大的意义。本文主要对不平衡电网下的并网逆变器控制策略进行研究。首先,根据并网逆变器的主电路结构建立了不同坐标系下的数学模型,并对理想电网下传统的恒功率控制进行了详细的介绍,分析了不平衡电网对传统并网逆变器控制的影响,然后,针对不平衡电网对逆变器控制的影响,利用降阶广义积分器来分离电压正负序并对其进行改进,提出一种自适应降阶广义积分器,以解决电网频率正常波动时降阶广义积分器无法准确分离正负序的问题,接着,对不平衡电网下并网逆变器的单目标控制进行了仿真分析,针对单目标控制时,不能对并网电流平衡、有功功率及无功功率无波动三个目标同时进行控制的问题,提出了一种多目标协调控制方法,通过建立多目标函数,并结合粒子群算法对多目标函数进行寻优,使其能够根据电网的不平衡情况以及实际运行的需要输出最优协调系数,使并网逆变器工作在最优的状态。在Simulink中搭建了并网逆变器的仿真模型,对所提出的正负序分离控制以及多目标协调控制方法进行了仿真验证,并研制了基于TMS320F28335的并网逆变器实验平台,对实验所需的主电路、控制电路及各软件程序进行了详细的介绍,最后通过实验对所提控制策略的有效性进行了验证。

龚豪[7]（2021）在《基于微电网下增益调度自适应的并网逆变器控制策略研究》文中指出在当今全球传统化石燃料日益减少、环境压力日益增加的背景下,世界各国开始积极发展清洁、安全、高效、可持续的现代能源,能开发利用风能、太阳能等清洁能源的微电网技术成为了发展可再生能源的主要手段之一。与传统的大电网不同,微电网是一个弱电网,电网侧的阻抗不容忽略且会发生变动,变化的微电网阻抗会导致系统原有的控制策略失效,并网逆变器的鲁棒性降低,在电网谐波的影响下并网电流会发生畸变,从而导致系统失去稳定,无法保证良好的电能质量。相较于大电网中逆变器采用电压比例前馈抑制电网电压谐波,微电网阻抗的影响会使该策略的控制效果下降,阻抗变化过大时会致使逆变器系统不再稳定。研究微电网下逆变器的控制策略成了当下的热点。为了提高逆变器的鲁棒性保证系统输出高质量的电能,以单相LCL型并网逆变器作为研究对象,电路采用电容电流内环加电网电流外环的双闭环控制,抑制LCL滤波器的谐振尖峰并保证输出电流的相位与电网电压相位同步。针对微电网下传统电压比例前馈降低系统稳定性的问题,对传统电网电压比例前馈进行改进,即在比例前馈通道上加入一个基于阻抗识别的积分环节,一定程度上提高系统的相位裕度保证了系统的稳定性。当电网阻抗变化过大时,固定的控制器参数下单一改进电压比例前馈并不足以使系统达到期望的运行状态,随后采用增益调度自适应控制根据此刻的电网阻抗动态地调节控制器参数,保证系统具有良好的相位裕度,提高了逆变器的鲁棒性。之后搭建仿真模型在Matlab/Simulink中进行仿真实验,仿真结果证实了方案的可行性。最后从硬件和软件两个部分设计并搭建输出功率为2k W的单相并网逆变器实验平台,对增益调度自适应控制下的逆变器做满载/半载切换实验,进一步验证该控制策略的有效性。

陈涛[8]（2021）在《三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法研究》文中研究表明三相电压源逆变器在轨道交通、电力系统、航空航天、机器人、电动汽车及工业通用变频器等领域被广泛应用,其可靠性能已经成为保证系统安全运行的关键技术。三相电压源逆变器的故障表现主要分为开路故障和短路故障,现阶段针对短路故障一般采用成熟的硬件电路进行处理,而开路故障诊断技术尚处于研究和发展之中。本文针对三相电压源逆变器功率管开路故障问题,从多个角度对故障特征分析、故障影响机理、故障检测和定位技术等方面进行了深入研究,提出了四种不同的故障诊断方法,主要研究内容和研究成果如下:（1）提出了基于电流矢量相位的三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法。详细分析三相电压源逆变器健康状态、单管故障、单相故障、异相同侧双管故障、异相异侧双管故障下的电流矢量相位变化特征,归纳电流矢量相位在不同故障下的变化规律,为利用电流矢量相位进行故障诊断提供依据。设计基于电流矢量相位标准差的故障检测算法和基于电流矢量相位特征值的故障定位算法,实现仅利用电流矢量相位信息完成功率器件开路故障的在线快速检测和定位。（2）提出了基于故障在线模拟的三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法。剖析电力电子电路的混杂动态特性,归纳基于混杂自动机的电力电子电路一般建模步骤及分析三相电压源逆变器-电机系统运行机理,并在此基础上利用混杂自动机建立逆变器-电机系统的混杂模型。利用健康混杂模型构建电流估计器实现故障检测,有效消除转速和负载突变的影响及提高对误警报的抗扰度;利用电流矢量相位信息实现故障类判断以减小计算负担及提高诊断可靠度;提出基于故障在线模拟技术的故障定位方法,利用混杂模型在线模拟可能发生的故障,再根据模拟电流残差完成故障定位,并将电流矢量相位特征应用于逆变器故障类判断,有效地提高诊断速度和可靠性。（3）提出了基于输出线电压残差分析的三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法。建立单相和双相开路故障下输出线电压残差的数学描述,并分析不同开路故障条件下输出线电压残差的特性规律。推导线电流残差与相应输出线电压残差正负极性的一致性关系,从而通过对输出线电压残差分析实现基于线电流残差信息的故障检测和定位方法,在避免使用额外的传感器的同时提高了故障诊断速度。（4）提出了基于卷积神经网络的三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法。选取电流矢量相位作为故障特征量以降低故障数据维度,并建立逆变器22种功率管故障类型（含健康状态）的数据集。通过引入大卷积核的第一层卷积构建适用于一维信号特征提取的ConvNet模型,从而提高网络诊断准确率,基于该模型实现逆变器开路故障的分类诊断,并进行可视化分析和验证。通过在改进版残差块中增加最大池化层构建的ResNet模型实现网络运算加快和特征信息筛选强化,基于该模型实现扰动下逆变器开路故障诊断,并将其与ConvNet、VGGNet模型进行对比分析,说明了 ResNet模型在实际中应用的可行性和有效性。本文从不同的角度深入探究了三相电压源逆变器功率器件单管、单相和双管开路的故障特征和影响机理,为三相电压源逆变器功率管状态监测和开路故障诊断提供了新的解决方案和技术支撑。

龚星宇[9]（2021）在《微电网并联逆变器功率均分控制策略研究》文中指出微电网分布式电源需要通过逆变器进行能量交换,并且以并联的形式连接到交流母线,运行在微电网中。然而,在实际的多逆变器并联系统中,由于微电网各逆变器之间存在输出阻抗和馈线阻抗不匹配现象,采用传统的下垂控制方法难以根据逆变器容量合理地进行功率分配。因此,本文主要对微电网并联逆变器的控制技术进行研究。针对微电网并联逆变器之间的输出阻抗和馈线阻抗不匹配的问题,本文提出了一种基于自适应虚拟阻抗的功率均分控制策略。该方法在固定虚拟阻抗的基础上增加了积分环节,结合了改进的无功功率需求值来自适应调节分布式电源单元,最终补偿馈线阻抗失配,从而精确均分输出功率。此控制策略不仅无需提前预知馈线阻抗值,而且不需要通讯平台的参与,可在结构复杂的微电网中应用。通过仿真分析表明,提出的自适应虚拟阻抗功率均分控制策略自适应能力和功率均分性能更佳。其次,在研究过程中发现,当系统中有负荷突变时,输出电流会出现剧烈的振荡,此时,逆变器输出功率会出现较大的波动,容易影响系统的稳定性。针对这个问题,本文提出了一种自适应下垂控制,在传统的下垂控制中引入微分项和功率二次项,使功率能跟随负载的变化动态调节。为了合理的选取改进的下垂系数,采用小信号模型对系统进行动态响应性能和稳定性能分析。仿真结果表明,当系统发生负荷突变时,相对于只用提出的自适应虚拟阻抗控制方法而言,系统稳定性大大的提高;同时,也体现出了优良的动态响应性能。综上所述,通过本文的研究可以得出结论,在微电网逆变器并联系统中,基于传统下垂控制策略的控制下,结合本文提出的自适应虚拟阻抗控制策略和自适应下垂控制策略,不仅可以达到精确的功率分配,而且系统稳定性更高、动态响应更好。

王鹏[10]（2021）在《交流电源中铝电解电容性能退化评估与在线监测技术研究》文中认为交流电源已经广泛应用于生活生产中各个领域,尤其大功率交流电源作为现代军事电子设备稳定运行的可靠保障,交流电源的可靠性研究显得尤为重要。作为电力电子系统关键功率器件之一,铝电解电容在交流电源中起到滤波、储能,平衡多级变换器之间能量差的作用,是交流电源稳定性的重要保障。然而在所有功率器件中铝电解电容失效率高达60%,铝电解电容的失效必定会使交流电源产生安全性问题,更甚者会对人们生命安全造成威胁。因此进行交流电源中的铝电解电容的可靠性问题研究,对提高交流电源的稳定性运行有着中重要意义。本文选择10KVA三相全桥逆变电源作为研究对象,首先建立其仿真模型观察直流母线铝电解电容波形信号,并对逆变器模块的失效原因进行分析。结合铝电解电容物理结构和几种重要参数随工作频率和温度变化的运行特性,从电容内部出发研究了铝电解电容退化失效的模式和原因。并选择等效串联电阻（Equivalent series resistance,ESR）和电容量（Capacitance,C）作为其退化失效的表征参数,然后继续分析研究常用的铝电解电容失效物理模型,为文章后续铝电解电容的性能退化评估提供理论基础。铝电解电容的性能退化将引起系统整体性能的变化,其中直流母线电容波形信号的变化是最为明显且易得的表征。接着通过对直流母线电容纹波电压电流的分析,当系统其他参数不变时,铝电解电容ESR和C的变化对纹波电压和电流有着较大的影响,当纹波电压达到一定的程度时表示铝电解电容失效,并通过实验仿真得到验证。其次,通过铝电解电容的剩余寿命技术研究进行铝电解电容退化状态的定量化分析,然而传统基于理想退化模型的剩余寿命预测因为实际监测过程中的噪声干扰,预测结果有着较大的误差;通过使用NASA研究中心的电解电容C和ESR的退化实验数据,提出一种基于电容量C的经验退化模型,并采用标准粒子滤波算法对剩余寿命进行预测。实验表明该方法预测误差较小,且所得结果可以由概率密度分布（PDF）给出,有着较好的预测效果,该方法同样适用于ESR。最后研究了直流母线铝电解电容退化表征参数C和ESR的在线监测方法,通过对传统基于脉冲电流下ESR的离线监测方法的研究,改进了一种基于放电规律的铝电解电容参数监测方案,通过实验仿真验证该方法取得较好监测效果,C和ESR的监测相对误差在1%左右。但是该方法的使用限制在电源系统的停机阶段,且对于直流母线电容存在并联结构的情况下较难实现,不满足铝电解电容在线监测以及简单操作的要求;进而通过对铝电解电容的损耗功率的研究,设计出一种ESR的在线监测模型,并通过仿真以及在线监测实验验证了方案的有效性,实验相对误差在1%以内,取得良好的监测效果。

### 二、对逆二次函数的探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、对逆二次函数的探讨（论文提纲范文）

#### （1）光伏并网逆变器IGBT开路故障诊断及效能损失评估模型研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 光伏逆变器故障诊断技术研究现状

1.2.1 基于信号处理的方法

1.2.2 基于知识的方法

1.2.3 基于解析模型的方法

1.3 效能损失评估方法研究现状

1.4 本文的主要研究内容

第二章 光伏并网逆变器拓扑结构与故障机理分析

2.1 光伏并网逆变器的电路拓扑与数学模型

2.2 光伏并网逆变器电流双闭环控制方法

2.3 光伏逆变器常见故障类型及外在表现

2.4 光伏逆变器IGBT开路故障分析

2.4.1 光伏逆变器IGBT故障原因及危害

2.4.2 光伏逆变器IGBT开路故障分类及拓扑分析

2.5 本章小结

第三章 光伏逆变器故障建模分析及故障特征量提取

3.1 光伏并网逆变器电路仿真平台搭建及故障模拟

3.1.1 仿真模型搭建

3.1.2 故障仿真

3.2 训练数据和测试数据生成

3.2.1 训练数据生成

3.2.2 测试数据生成

3.3 基于极值比值法的故障特征量提取

3.3.1 极值比值法原理

3.3.2 极值比值法特征量提取

3.4 本章小结

第四章 基于ERM-SVM光伏并网逆变器故障诊断方法

4.1 支持向量机原理

4.1.1 支持向量机基本思想

4.1.2 线性不可分情况

4.1.3 非线性情况

4.2 故障诊断步骤及诊断结果

4.2.1 故障诊断步骤

4.2.2 故障诊断结果

4.3 本章小结

第五章 基于BWM-EWM光伏逆变器效能损失评估模型

5.1 建立故障损失评估指标体系

5.2 确定评估指标的权重

5.2.1 最优最劣法主观赋权

5.2.2 熵值法客观赋权

5.2.3 组合赋权法模型构建

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 未来展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （2）基于鲁棒残差生成器的微电网并联变流器分散动态补偿控制策略（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 关键技术研究现状

1.2.1 并联变流器控制策略研究现状

1.2.2 扰动下的变流器性能提升

1.3 本文主要研究工作

第二章 多变换器并联数学模型与扰动分析

2.1 微电网并联逆变器状态空间模型

2.1.1 并联逆变器拓扑结构

2.1.2 逆变桥及LC滤波电路模型

2.1.3 并联逆变器环流特性及多台逆变器并联状态空间模型

2.2 并联逆变器扰动分析及电能质量问题

2.3 本章小结

第三章 即插即用的过程监控与控制框架理论

3.1 “即插即用”的控制问题

3.2 过程监控及控制框架

3.2.1 反馈控制系统的可扩展性

3.2.2 过程监控及控制框架与容错控制框架的等价性

3.2.3 过程监控及控制框架的优势

3.3 基于鲁棒模型匹配的参数化控制器求解

3.4 本章总结

第四章 多变换器并联分散动态扰动补偿控制策略

4.1 多逆变器并联下垂控制原理

4.1.1 下垂曲线及并联逆变器功率传输特性

4.1.2 下垂控制功率均分机理

4.1.3 下垂多环控制策略

4.2 基于鲁棒残差生成器的分散动态扰动补偿控制

4.3 并联逆变器中动态补偿控制器Q_(s,i)(s)的设计和求解

4.4 仿真验证

4.5 本章小结

第五章 分散动态扰动补偿控制的小信号稳定性分析

5.1 微电网小信号稳定性分析方法

5.2 分散动态扰动补偿控制下的并联逆变器小信号模型

5.2.1 分散动态扰动补偿控制器小信号模型

5.2.2 逆变器及其线路小信号模型

5.2.3 单台逆变器小信号模型

5.2.4 多逆变器并联系统小信号模型

5.3 小信号稳定性分析及并联逆变器参数设计

5.3.1 不同容量逆变器参数设计

5.3.2 并联逆变器小信号稳定性分析

5.4 本章小结

第六章 RTDS实验结果及验证

6.1 RTDS实验平台介绍

6.2 分散动态扰动补偿控制策略RTDS实验验证

6.2.1 负载投切RTDS实验

6.2.2 逆变器投切RTDS实验

6.2.3 分布式电源功率波动RTDS实验

6.2.4 不平衡现象RTDS实验

6.2.5 非线性设备RTDS实验

6.2.6 虚拟阻抗参数设计不合理RTDS实验

6.3 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 结论与主要工作

7.2 未来研究展望

参考文献

在学期间的研究成果

致谢

#### （3）光伏并网逆变器集群谐振有源阻尼抑制方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 光伏并网逆变器集群研究现状

1.2.1 光伏并网发电系统结构

1.2.2 谐振机理研究现状

1.2.3 谐振抑制研究现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 光伏并网逆变器集群系统结构及谐振分析

2.1 光伏并网逆变器集群系统结构和数学建模

2.1.1 光伏集群系统结构

2.1.2 逆变器系统数学模型

2.2 光伏并网逆变器系统谐振分析

2.2.1 单逆变器谐振分析

2.2.2 多逆变器谐振分析

2.3 滤波器参数变化对谐振的影响分析

2.4 本章小结

第3章 光伏并网逆变器集群谐振有源阻尼抑制方法研究

3.1 传统阻尼谐振抑制方法

3.2 基于改进型有源阻尼谐振抑制方法

3.2.1 改进型有源阻尼环设计

3.2.2 改进型有源阻尼电流回路控制方法

3.2.3 改进型有源阻尼稳定性分析

3.3 基于有源谐波电导的双电流闭环谐振抑制方法

3.3.1 电流控制环节设计

3.3.2 双电流闭环有源阻尼方法

3.3.3 有源谐波电导谐振抑制方法

3.4 本章小结

第4章 光伏并网逆变器集群谐振有源阻尼抑制方法仿真

4.1 基于改进型有源阻尼方法仿真验证

4.1.1 系统仿真模型参数

4.1.2 谐振抑制仿真分析

4.2 基于有源谐波电导的双电流闭环方法仿真验证

4.2.1 系统仿真模型参数

4.2.2 谐振抑制仿真分析

4.3 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读学位期间主要的研究成果

致谢

#### （4）考虑频率耦合特性的并网逆变器阻抗特性与稳定性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 三相并网逆变器建模研究现状

1.2.2 三相并网逆变器稳定性分析方法研究现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 三相并网逆变器小信号建模

2.1 引言

2.2 频率耦合产生及特点

2.3 考虑频率耦合特性的三相并网逆变器建模

2.3.1 并网逆变器平均模型

2.3.2 直流电压环小信号模型

2.3.3 锁相环小信号模型

2.3.4 电流环及调制小信号模型

2.3.5 并网逆变器解析模型

2.4 并网逆变器解析模型验证

2.5 本章小结

第3章 并网逆变器导纳特性与稳定性分析

3.1 引言

3.2 忽略频率耦合的并网逆变器导纳特性研究

3.2.1 锁相环对逆变器导纳特性的影响

3.2.2 电流环对逆变器导纳特性的影响

3.2.3 电压环对逆变器导纳特性的影响

3.2.4 滤波电感和直流侧电容对逆变器导纳特性的影响

3.3 考虑频率耦合的并网逆变器导纳特性研究

3.3.1 锁相环对逆变器输出导纳特性的影响

3.3.2 电流环对逆变器输出导纳特性的影响

3.3.3 直流电压环对逆变器输出导纳特性的影响

3.3.4 滤波电感和直流侧电容对输出导纳特性的影响

3.4 影响频率耦合特性因素

3.5 考虑频率耦合的并网逆变器系统稳定性分析

3.5.1 阻抗稳定性分析理论基础

3.5.2 忽略频率耦合的并网逆变器系统稳定性分析

3.5.3 考虑频率耦合因素的并网逆变器系统稳定性分析

3.6 本章小结

第4章 逆变器并网系统振荡抑制措施

4.1 引言

4.2 频域灵敏度分析理论基础及系统模型

4.2.1 频域灵敏度理论基础

4.2.2 并网逆变器系统数学模型

4.3 并网逆变器系统频域灵敏度分析

4.3.1 控制参数频域灵敏度计算

4.3.2 控制参数频域灵敏度分析

4.4 控制参数调整措施

4.5 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

#### （5）含非同步机电源电力系统的宽频谐振问题研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

符号清单

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 含非同步机电源电力系统宽频谐振问题的概述

1.2.1 与以往电力系统稳定性问题的对比

1.2.2 电力系统稳定性分类及术语定义的探索

1.3 含非同步机电源电力系统宽频谐振问题的研究现状

1.3.1 非同步机电源的模型研究

1.3.2 宽频谐振问题的分析方法

1.3.3 宽频谐振问题的抑制措施

1.4 论文的主要研究内容

第2章 两电平并网逆变器的宽频扰动响应特性研究

2.1 引言

2.2 两电平并网逆变器的典型结构

2.2.1 电能变换的拓扑结构

2.2.2 信号测量与控制系统

2.3 两电平并网逆变器的宽频扰动响应特性

2.3.1 “坐标变换的频率平衡关系”等概念的解释

2.3.2 扰动分量在逆变器内部传递的定性描述

2.3.3 扰动分量在逆变器内部传递的解析描述

2.4 两电平并网逆变器的宽频端口阻抗模型

2.4.1 端口阻抗模型的定义说明

2.4.2 端口阻抗模型的解析推导

2.4.3 端口阻抗模型的仿真验证

2.4.4 端口阻抗特性的影响因素分析

2.5 本章小结

第3章 双馈感应风力发电机的宽频扰动响应特性研究

3.1 引言

3.2 双馈感应风力发电机的典型结构

3.2.1 功率输送的一次系统

3.2.2 信号测量与控制系统

3.3 双馈感应风力发电机的宽频扰动响应特性

3.3.1 双馈感应风力发电机的结构简化模型

3.3.2 “异步电机定/转子的频率平衡关系”概念的解释

3.3.3 扰动分量在风力发电机内部传递的定性描述

3.3.4 扰动分量在风力发电机内部传递的解析描述

3.4 双馈感应风力发电机的宽频端口阻抗模型

3.4.1 异步发电机的等效扰动电路

3.4.2 端口阻抗模型的解析推导

3.4.3 端口阻抗模型的仿真验证

3.4.4 端口阻抗特性的影响因素分析

3.5 本章小结

第4章 柔性直流换流站的宽频扰动响应特性研究

4.1 引言

4.2 柔性直流换流站的基本结构

4.2.1 功率输送的一次系统

4.2.2 信号测量与控制系统

4.3 柔性直流换流站的宽频扰动响应特性

4.3.1 柔性直流换流站一次系统的全相时域状态空间模型

4.3.2 “乘积运算的频率、相序平衡关系”概念的解释

4.3.3 扰动分量在换流站内部传递的定性描述

4.3.4 扰动分量在换流站内部传递的解析描述

4.4 柔性直流换流站的宽频端口阻抗模型

4.4.1 端口阻抗模型的解析计算

4.4.2 端口阻抗模型的仿真验证

4.4.3 端口阻抗特性的影响因素分析

4.5 本章小结

第5章 基于负电阻效应的宽频谐振机理解释与评估指标研究

5.1 引言

5.2 基于负电阻效应的谐振分析理论

5.2.1 负电阻效应理论的简要介绍

5.2.2 与奈奎斯特稳定判据的一致性说明

5.3 含非同步机电源电力系统的宽频谐振问题

5.3.1 两电平逆变器并网系统的宽频谐振问题

5.3.2 双馈感应风力发电机经串补送出系统的宽频谐振问题

5.3.3 柔性直流换流站接入系统的宽频谐振问题

5.4 两电平逆变器并网系统的宽频谐振风险评估

5.4.1 逆变器端口阻抗的近似模型

5.4.2 逆变器负电阻效应的特征指标

5.4.3 逆变器容性效应的特征指标

5.4.4 特征指标的有效性验证

5.5 双馈感应风力发电机经串补送出系统的宽频谐振风险评估

5.5.1 转子回路的等效近似电阻

5.5.2 转子回路负电阻效应的特征指标

5.5.3 特征指标的有效性验证

5.6 本章小结

第6章 大规模含多非同步机电源电力系统的谐振分析方法研究

6.1 引言

6.2 基于s域节点导纳矩阵的电力系统宽频谐振分析方法

6.2.1 s域节点导纳矩阵法的简要介绍

6.2.2 与奈奎斯特稳定判据的一致性说明

6.3 IEEE9 节点标准算例系统的宽频谐振问题研究

6.3.1 非同步机电源并网点位置的影响研究

6.3.2 非同步机电源装机容量的影响研究

6.3.3 电力系统运行方式的影响研究

6.4 实际电网的宽频谐振问题研究

6.4.1 某地区电网的简要介绍

6.4.2 宽频谐振问题的分析与验证

6.5 本章小结

第7章 宽频谐振问题的抑制措施研究

7.1 引言

7.2 宽频谐振不稳定问题抑制的基本思路

7.2.1 改变系统的谐振频率点

7.2.2 提高系统的正电阻阻尼

7.2.3 削弱非同步机电源的负电阻效应

7.3 应用于电力系统一次系统的谐振抑制措施研究

7.3.1 配置旁路阻尼滤波器

7.3.2 加强输电网络的网架结构

7.4 应用于电力系统二次系统的谐振抑制措施研究

7.4.1 调整优化控制器参数

7.5 本章小结

第8章 总结与展望

8.1 全文总结

8.2 研究工作展望

参考文献

附录

附录 A 三相两电平并网逆变器的控制系统参数

附录 B 双馈感应风力发电机的控制系统参数

附录 C 柔性直流换流站的控制系统参数

附录 D IEEE9 节点标准算例系统的基本参数

附录 E 国内某地区电网主要电力设备的基本参数

作者简历

攻读博士学位期间的学术成果

#### （6）面向不平衡电网的并网逆变器控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景与研究意义

1.2 电网电压不平衡的危害

1.3 国内外研究现状

1.3.1 正负序分离算法研究现状

1.3.2 不平衡电网下并网逆变器控制研究现状

1.4 本文主要研究内容

第2章 平衡电网下并网逆变器的控制策略

2.1 并网逆变器的数学模型

2.1.1 并网逆变器主电路结构

2.1.2 并网逆变器的数学模型

2.2 并网逆变器的恒功率控制

2.3 不平衡电压对并网逆变器的影响分析

2.3.1 不平衡电压对锁相环的影响

2.3.2 不平衡电压对输出功率的影响

2.4 仿真分析

2.4.1 平衡电网下逆变器的恒功率控制仿真分析

2.4.2 不平衡电网下逆变器恒功率控制仿真分析

2.5 本章小结

第3章 不平衡电网下并网逆变器的控制策略

3.1 并网逆变器的正负序分离控制

3.2 不平衡电网下并网逆变器的控制策略

3.2.1 并网逆变器的参考电流计算

3.2.2 电流跟踪控制

3.3 仿真分析

3.3.1 正负序分离控制仿真分析

3.3.2 不平衡电网下并网逆变器单目标控制仿真分析

3.4 本章小结

第4章 不平衡电网下并网逆变器的多目标协调控制研究

4.1 统一参考电流计算

4.2 基于粒子群算法的多目标协调控制

4.2.1 多目标函数

4.2.2 粒子群算法原理

4.2.3 基于粒子群算法的多目标协调控制

4.3 仿真分析

4.4 本章小结

第5章 实验平台设计

5.1 实验平台整体结构

5.2 并网逆变器主电路设计

5.2.1 功率模块的选取

5.2.2 逆变器直流侧电容参数设计

5.2.3 滤波电感参数设计

5.3 控制电路设计

5.3.1 采样及调理电路设计

5.3.2 驱动电路设计

5.3.3 辅助电源设计

5.3.4 保护电路设计

5.4 实验平台主程序设计

5.5 实验平台子程序设计

5.5.1 ePWM中断程序

5.5.2 采样校正子程序

5.5.3 正负序分离子程序

5.5.4 锁相环子程序

5.5.5 参考电流计算子程序

5.5.6 电流控制器子程序

5.5.7 SVPWM调试子程序

5.6 本章小结

第6章 实验结果与分析

6.1 实验平台介绍

6.2 实验结果及分析

6.2.1 SVPWM及死区实验

6.2.2 正负序分离实验

6.2.3 改进锁相环实验

6.2.4 并网逆变器的平衡控制实验

6.2.5 并网逆变器的不平衡控制实验

6.2.6 并网逆变器的多目标协调控制实验

6.3 本章小结

总结与展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （7）基于微电网下增益调度自适应的并网逆变器控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究状况

1.2.1 微电网的研究现状

1.2.2 并网逆变器的研究现状

1.2.3 自适应控制的研究现状

1.2.4 自适应控制的分类

1.3 本文的主要研究内容及结构安排

第二章 并网逆变器电路的结构组成与分析

2.1 引言

2.2 逆变器的分类

2.2.1 电压电流型逆变器

2.2.2 桥式逆变器

2.3 滤波器的电路结构

2.4 正弦脉宽调制技术

2.5 本章小结

第三章 微电网中并网逆变器控制策略下的稳定性分析

3.1 引言

3.2 单相LCL并网逆变器电路结构与模型建立

3.2.1 单相LCL并网逆变器电路拓扑及工作原理

3.2.2 单相并网逆变器的模型建立

3.3 并网逆变器的稳定性分析

3.3.1 并网逆变器的简化与稳定性判据

3.3.2 电压比例前馈对逆变器稳定性的影响分析

3.4 并网逆变器自适应电网阻抗变化的控制研究与分析

3.4.1 基于电网阻抗辨识的电压前馈控制策略

3.4.2 控制器参数对系统稳定性的影响分析

3.4.3 增益调度自适应控制

3.5 实验仿真与分析

3.6 本章小结

第四章 并网逆变器平台的搭建

4.1 引言

4.2 并网逆变器硬件电路设计

4.2.1 逆变电路的设计

4.2.2 LCL型滤波器的设计

4.2.3 信号调理电路的设计

4.2.4 过零点检测电路的设计

4.2.5 保护电路的设计

4.2.6 驱动电路的设计

4.3 并网逆变器软件设计

4.3.1 数字SPWM的生成

4.3.2 数字锁相环的设计

4.3.3 增益算法的实现

4.4 实验结果与分析

4.4.1 实验平台的构成与搭建

4.4.2 并网逆变器的输出波形与分析

4.5 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

5.3 主要创新点

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文情况

#### （8）三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景和意义

1.2 逆变器拓扑结构及故障分析

1.3 逆变器开路故障诊断研究现状

1.3.1 基于信号的方法

1.3.2 基于模型的方法

1.3.3 基于数据驱动的方法

1.3.4 诊断方法比较与总结

1.4 本文的主要内容及结构安排

2 基于电流矢量相位的故障诊断方法

2.1 引言

2.2 系统描述

2.3 电流矢量相位特征分析

2.3.1 健康状态

2.3.2 单管故障

2.3.3 单相故障

2.3.4 异相同侧双管故障

2.3.5 异相异侧双管故障

2.4 故障诊断方案

2.4.1 故障检测

2.4.2 故障定位

2.5 实验验证

2.5.1 多类型故障诊断

2.5.2 瞬态抗扰性分析

2.5.3 故障诊断的时间

2.5.4 与同类算法比较

2.6 本章小结

3 基于故障在线模拟的故障诊断方法

3.1 引言

3.2 混杂系统一般理论概述

3.2.1 混杂系统基本概念及特点

3.2.2 混杂系统建模方法与比较

3.3 基于混杂系统理论的三相电压源逆变器-电机系统建模

3.3.1 基于混杂自动机的电力电子电路一般建模步骤

3.3.2 三相电压源逆变器-电机系统运行机理

3.3.3 逆变器-电机系统的混杂模型

3.4 逆变器故障在线模拟诊断方法

3.4.1 故障检测

3.4.2 故障定位

3.5 仿真与实验验证

3.5.1 仿真结果

3.5.2 实验结果

3.6 本章小结

4 基于输出线电压残差分析的故障诊断方法

4.1 引言

4.2 输出线电压残差分析

4.3 故障诊断方案

4.4 仿真与实验验证

4.4.1 参数变化的影响

4.4.2 单管和双管故障

4.4.3 抗负载扰动性能

4.4.4 故障诊断的时间

4.4.5 与以往方法比较

4.5 本章小结

5 基于卷积神经网络的故障诊断方法

5.1 引言

5.2 卷积神经网络的基础理论

5.2.1 卷积层

5.2.2 批标准化

5.2.3 激活层

5.2.4 池化层

5.2.5 舍弃层

5.2.6 全连接层

5.2.7 损失函数

5.3 基于ConvNet模型的故障诊断

5.3.1 故障数据集

5.3.2 网络的结构

5.3.3 超参数设置

5.3.4 验证与分析

5.4 基于ResNet模型的故障诊断

5.4.1 高斯白噪声

5.4.2 基本残差块

5.4.3 网络的结构

5.4.4 验证与分析

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 本文总结

6.2 未来展望

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

#### （9）微电网并联逆变器功率均分控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 并联逆变器的研究现状

1.2.1 有互联通信线并联控制

1.2.2 无互联通信线并联控制

1.3 基于下垂控制的功率均分研究现状

1.4 主要研究内容

第2章 微电网逆变器的数学模型及其基础控制策略

2.1 三相全桥逆变器控制系统结构

2.2 逆变器的输出电压滤波器设计

2.3 三相全桥逆变器的数学模型

2.3.1 逆变器在静止坐标系下的数学模型

2.3.2 逆变器在旋转坐标系下的数学模型

2.4 三相全桥逆变器的功率控制

2.4.1 功率计算模块

2.4.2 下垂控制模块

2.5 三相全桥逆变器电压的控制

2.5.1 电流控制器设计

2.5.2 电压控制器设计

2.6 本章小结

第3章 基于下垂特性的微电网逆变器并联控制

3.1 微电网的组成结构

3.2 下垂控制的基本理论

3.3 微电网逆变器的功率均分分析

3.3.1 逆变器的电压和频率运行范围

3.3.2 逆变器有功功率均分条件

3.3.3 逆变器无功功率均分条件

3.4 传统下垂控制仿真分析与结果

3.5 本章小结

第4章 基于自适应虚拟阻抗的逆变器功率均分控制

4.1 虚拟阻抗的数学模型

4.1.1 三相静止坐标系下的数学模型

4.1.2 dq两相旋转坐标系下的数学模型

4.2 逆变器输出阻抗分析

4.2.1 逆变器原输出阻抗计算

4.2.2 引入固定虚拟阻抗的逆变器输出阻抗计算

4.3 自适应虚拟阻抗

4.3.1 自适应虚拟阻抗的设计

4.3.2 自适应虚拟阻抗的工作原理

4.4 自适应虚拟阻抗仿真分析与结果

4.5 本章小结

第5章 基于自适应下垂的逆变器功率均分的控制

5.1 自适应下垂控制

5.1.1 引入功率微分项

5.1.2 引入功率二次函数项

5.2 自适应下垂控制的参数取值和稳定性分析

5.2.1 自适应下垂控制的参数取值

5.2.2 自适应下垂控制的动态性能分析

5.3 自适应下垂控制仿真分析与结果

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间主要研究成果

致谢

#### （10）交流电源中铝电解电容性能退化评估与在线监测技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究历史与现状

1.2.1 剩余寿命预测的研究现状

1.2.2 电解电容参数监测的研究现状

1.3 本文的研究内容

1.4 本文的组织框架

第二章 电源电路结构分析及铝电解电容特性研究

2.1 大功率交流电源基本概述

2.1.1 逆变电路原理及分类

2.1.2 逆变器失效分析

2.2 铝电解电容物理结构及失效机理

2.2.1 基本结构和等效电路

2.2.2 铝电解电容运行特性

2.2.3 电解电容失效机理研究

2.3 电解电容寿命模型研究

2.4 本章小结

第三章 铝电解电容性能退化对逆变电路的影响

3.1 电解电容退化对逆变电路输出的影响

3.2 母线电容纹波电流电压分析

3.3 铝电解电容的退化对纹波电压的影响

3.3.1 电容量C退化对纹波电压的影响

3.3.2 等效串联电阻ESR退化对纹波电压的影响

3.4 本章小结

第四章 铝电解电容剩余寿命预测技术研究

4.1 剩余寿命方法分类研究

4.2 理想退化模型剩余寿命预测

4.3 基于粒子滤波算法的铝电解电容剩余寿命估计

4.3.1 确定经验退化模型

4.3.2 粒子滤波算法

4.3.3 铝电解电容剩余寿命预测方法

4.4 本章小结

第五章 电解电容关键参数在线监测技术研究

5.1 基于放电规律的电解电容参数监测

5.1.1 放电网络监测电路设计

5.1.2 实验仿真

5.2 基于损耗功率的铝电解电容在线监测设计

5.3 三相直流母线电容在线监测实验研究

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间取得的成果

### 四、对逆二次函数的探讨（论文参考文献）

- [1]光伏并网逆变器IGBT开路故障诊断及效能损失评估模型研究[D]. 赵子凌龙. 合肥工业大学, 2021(02)

- [2]基于鲁棒残差生成器的微电网并联变流器分散动态补偿控制策略[D]. 石向一. 北方工业大学, 2021(01)

- [3]光伏并网逆变器集群谐振有源阻尼抑制方法研究[D]. 谷昕鹏. 湖南工业大学, 2021(02)

- [4]考虑频率耦合特性的并网逆变器阻抗特性与稳定性研究[D]. 郑国强. 兰州理工大学, 2021(01)

- [5]含非同步机电源电力系统的宽频谐振问题研究[D]. 邢法财. 浙江大学, 2021(01)

- [6]面向不平衡电网的并网逆变器控制策略研究[D]. 赵楠. 太原理工大学, 2021(01)

- [7]基于微电网下增益调度自适应的并网逆变器控制策略研究[D]. 龚豪. 广西大学, 2021(12)

- [8]三相电压源逆变器功率管开路故障诊断方法研究[D]. 陈涛. 北京科技大学, 2021(08)

- [9]微电网并联逆变器功率均分控制策略研究[D]. 龚星宇. 湖南工业大学, 2021(02)

- [10]交流电源中铝电解电容性能退化评估与在线监测技术研究[D]. 王鹏. 电子科技大学, 2021(01)

本文来源: https://www.lw74.cn/article/e2bbd8a236667b0364060939.html